CONDICIONES DE COMPRA

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE MATERIAL

PARA ACONDICIONAMIENTO DE COCINA DEL S.I.E.

COMPRA DIRECTA  AMPLIADA Nº  1710/SIE/2018

#### APERTURA:	 13 de Diciembre de 2018                     HORA: 11:00.-

1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa para la adquisición de “MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE COCINA DEL S.I.E.”

| NRO. ITEM | ARTÍCULO | CANTIDAD HASTA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accesorio para Bandeja Porta cable | 15 | UU. | Accesorio para Bandeja Porta cable (Union de Bandeja Nº18) |
| 2 | Aislador de barra de cobre | 12 | UU. | Aislador de barra de cobre (soporte 4 Barras de 40 mm en escalera |
| 3 | Bandejas portacable | 15 | UU. | Bandejas portacable para instalación eléctrica de 100X65 |
| 4 | Barra de cobre | 6 | Mts. | Barra de cobre para distribución de 40X5 mm2 |
| 5 | Barra de conexión Trifásica | 2 | UU. | Barra de conexión Trifásica |
| 6 | Bornera de conexión a tierra | 1 | UU. | Bornera de conexión a tierra de 16 mm2 |
| 7 | Cable forrado superplástico | 100 | Mts. | Cable forrado superplástico de 3X10 mm2 |
| 8 | Cable forrado superplastico | 200 | Mts. | Cable forrado superplastico (cantidad de hilos X sección 4X16 mm2 |
| 9 | Cable forrado superplastico | 300 | Mts. | Cable forrado superplastico (cantidad de hilos X sección 2X1 mm2 |
| 10 | Cable forrado superplastico | 300 | Mts. | Cable forrado superplastico (cantidad de hilos X sección 2X2 mm2 |
| 11A | Cableado para instalación electrica | 200 | Mts. | Cable de instalación eléctrica de 3X6 mm2 |
| 11B | Cableado para instalación electrica | 100 | Mts. | Cable de instalación eléctrica de 10 mm2 verde y amarillo |
| 11C | Cableado para instalación electrica | 150 | Mts. | Cable de instalación eléctrica de 95 mm2 multifilar CU |
| 11D | Cableado para instalación electrica | 200 | Mts. | Cable de instalación eléctrica de 3X95 mas neutro aluminio |
| 11E | Cableado para instalación electrica | 180 | Mts. | Cable de instalación eléctrica de 6 mm bi color |
| 11F | Cableado para instalación electrica | 1.000 | Mts. | Cable de instalación eléctrica de 185 mm2 aluminio |
| 12 | Gabinete estanco para instalacion electrica | 10 | UU. | Cajas estanca para instalación eléctrica de 15X15X10 |
| 13 | Caño de hierro para uso electrico | 35 | Mts. | Caño hierro flexible c/pvc negro 3/4 exterior |
| 14 | Caños de acero galvanizado | 20 | UU. | Caños de acero galvanizado de 3/4 plg. |
| 15 | Caños de PVC rigido | 6 | UU. | Caños de PVC rigido para instalación eléctrica de de 40.7 mm |
| 16 | Codo de plastico para instalacion electrica | 10 | UU. | Codos de plástico para instalación eléctrica de 40 mm |
| 17 | Conector de linea para conductores | 20 | UU. | Conector de linea para conductores (Pinzas morseto de 120 a 120 mm2 |
| 18 | Conector para caja de instalación eléctrica | 2 | UU. | Conector para caja de instalación eléctrica (concetor para Jabalina) |
| 19 | Conjuntos de retención de acometidas | 2 | UU. | Conjuntos de retención de acometidas para cable preensamblado |
| 20 | Conjuntos de suspensión mensula aluminio mas pinza plástica | 2 | UU. | Conjuntos de suspensión mensula aluminio mas pinza plástica |
| 21 | Conector para caja ciega caño | 48 | UU. | Conector para caja ciega caño de 3/4 plg rosca |
| 22 | Fleje de acero inoxidable | 30 | Mts. | Fleje de acero inoxidable de 30 mts. |
| 23 | Gabinete estanco para instalación eléctrica | 2 | UU. | Gabinete estanco para instalación eléctrica de metálico de 60X40X25 |
| 24 | Grapa para sujeción de caño | 100 | UU. | Grapa para sujeción de caño( tipo cuña para caño de 3/4) |
| 25 | Hebilla para Fleje | 50 | UU. | Hebilla P/Fleje acero inoxidable |
| 26 | Interruptor diferencial | 5 | UU. | Interruptor diferencial (termo magnéticos de 25 amp monofásicos) |
| 27 | Interruptores diferencial | 4 | UU. | Interruptores diferencial (termo magnéticos 16 amp monofásicos) |
| 28 | Interruptor diferencial | 6 | UU. | Interruptor diferencial (termo magnéticos de 10 amp monofásicos) |
| 29 | Interruptor diferencial tetrapolar | 4 | UU. | Interruptor diferencial tetrapolar de 63 amp 30 ma |
| 30 | Interruptor monobloc tripolar termomagnetico | 3 | UU. | Interruptor monobloc tripolar termomagnetico de 160 amp pc 25 ka |
| 31 | Interruptor termoganetico tripolar | 6 | UU. | Interruptor termoganetico tripolar de 32 amp III 6 ka |
| 32 | Interruptor trifásico | 2 | UU. | Interruptor trifásico de 40 amp pc 10 ka |
| 33 | Nicho de policarbonao para medidor | 2 | UU. | Nicho de policarbonao para medidor de 54X54 |
| 34 | Peine para conexión eléctrica | 2 | UU. | Peine para conexión eléctrica de distribucion 3P/ 63 A |
| 35 | Soporte lateral para tablero de instalación eléctrica | 16 | UU. | Soporte lateral para tablero de instalación eléctrica ( ménsulas para bandeja porta cables |
| 36 | Tablero de instalación eléctrica | 2 | UU. | Tablero de instalación eléctrica (exterior de 80X40X25 metalico ip65) |
| 37 | Tomas corrientes industriales | 10 | UU. | Tomas corrientes industriales de exterior de 63 amp III |
| 38 | Tacos para pared Nº 6 | 190 | UU. | Tacos para pared Nº 6 |
| 39 | Terminales de compresión | 12 | UU. | Terminales de compresión de 185 mm2 |
| 40 | Terminal de puesta a tierrra | 3 | UU. | Terminal de puesta a tierrra (Jabalina homologada con conector) |
| 41 | Tornillos autorroscante | 100 | UU. | Tornillos autorroscante para tacos de Nº 6 |
| 42 | Unión de ducto exterior para instalación eléctrica | 50 | UU. | Unión de ducto exterior para instalación eléctrica (Bujes para caño de 3/4 metálico |

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ÍTEMS

El material a adquirir debera atender a lo descripto en el Objeto del Llamado.

3.  FORMA DE COTIZACIÓN

PRECIO: se deberá cotizar precio unitario sin impuestos.

MODALIDAD: Plaza.

TIPO: Precio firme

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos.

PAGO: Crédito SIIF luego de la recepción de conformidad  de la mercadería. No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.

INDICAR: Marca de los ítems cotizados.

EN CASO DE RECHAZO DE LA MERCADERÍA, EL PLAZO DE REPOSICIÓN SERÁ DE 72 HORAS.

4.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS

Las consultas, aclaraciones ó prórrogas sobre las condiciones que rigen este llamado o sobre las características solicitadas de los ítems, deberán presentarse por escrito en el Servicio de Intendencia del Ejército, sito en Camino General Leandro Gómez Nº 4320 (Montevideo-Uruguay), por Fax al Nº 23571620, o vía mail sie@ejercito.mil.uy, hasta 24 horas antes de la fecha de la apertura de ofertas.

5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentacion de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA  www.comprasestatales.gub.uy,  serán ingresadas a la plataforma electrónica por el oferente hasta el día 13  de Diciembre de 2018 a la hora 11:00.-

No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

- Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

- El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

-	Campo “Cantidad ofertada”.

-	Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-	Campo “Moneda”: pesos uruguayos

-	Campo “Impuestos”.

-	Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

-	Campo “Observación”: ingresar Plazo de Entrega, Marca, Garantía.

ASIMISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ, BAJO APERCIBIMIENTO DE NO CONSIDERARSE SU OFERTA, SUBIR UN ARCHIVO CON SU OFERTA COMERCIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE ACREDITADO EN EL RUPE, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y EL FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

6.-  DOCUMENTACIÓN A SUBIR JUNTO CON LA OFERTA

Junto con la oferta comercial escaneada se deberán subir los siguientes archivos:

A.-Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE

7.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

8.- COMPARACIÓN  DE LAS OFERTAS

La Comisión Asesora de Adjudicaciones dictaminará la oferta más conveniente para los intereses de la Administración, atendiendo a los parámetros establecidos en el presente pliego, el dictamen de la Comisión no conferirá ningún derecho a los oferentes.

ESTUDIO DE PRECIOS.

En esta instancia serán consideradas aquellas propuestas que cumplan con lo solicitado en el Objeto del Llamado, adjudicándose a la firma que presente el precio más bajo por ítem.

9.-  ADJUDICACIÓN

La Administración está facultada para:

Solicitar mejoramiento de oferta y realizar negociaciones en los términos establecidos por el artículo 66 del TOCAF.

Adjudicar total o parcialmente cada ítem.

Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares, o solicitar mejora de ofertas o negociar en los términos establecidos por el Art.66 del TOCAF.

Aumentar o disminuir las prestaciones objeto de los contratos (Art. 74 TOCAF).

10.-PLAZO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES

A.- La entrega deberá ser inmediata (entendiéndose por tal hasta 72 horas) a partir de la entrega de la orden de compra.

B.- La entrega será realizada en los Depósitos de la División Logística del Servicio de Intendencia del Ejército (Camino Gral. Leandro Gómez No. 4320)

11.- MORA Y MULTA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses

b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.

12.- VARIOS

A.- La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la adquisición licitada.

Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta.

B.- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá rechazar las ofertas  teniendo el proveedor por el hecho de presentarse  una mera expectativa, no generando la decisión  que adopte la  Administración en tal sentido derecho alguno a los  oferentes de reclamar gastos, honorarios o indemnizaciones  por daños  y perjuicios  o cualquier otro  concepto.

13.- FACTURACIÓN

El adjudicatario al momento de emitir la factura, ésta deberá contener obligatoriamente el Nº de R.U.T. 214705850016, del Comando General del Ejército.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº  1710/SIE/18

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: ________________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ CELULAR:______________________

MAIL: _____________________________________ FAX: ______________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: ____________________________________________