SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2018/167257

Montevideo,  3 de Abril  de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2018/167257 cuyo objeto es la  “PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS, EN EL INTERIOR DEL PAÍS”, se comunica la siguiente respuesta a segunda consulta formulada por la empresa CONAMI LTDA.

Consulta:

- 4.12 Sellado de fisuras con llaves. Sobre este ítem y el procedimiento descripto en la página 4 del Anexo I se consulta, se debe incluir dentro de este ítem el revoque con arena y Portland con hidrófugo, y los revoques terminación igual al existente? O dichos ítems se tomaran de los unitarios correspondientes del rubro revoques?

4.12- Los revoques serán tomados de los unitarios correspondientes.

- 2.06 Retiro de impermeabilización existente. Que capas de impermeabilización se deben retirar? Únicamente membrana o también debemos incluir picados?

2.06- Se debe retirar la membrana, en caso de existir picados se tomarán de los unitarios correspondientes.

- 2.13 Desarme de agregados en instalaciones.(gl) Que abarca este rubro?

2.13- Corresponde a remoción de elementos de instalaciones sanitarias o eléctricas no pertenecientes a la instalación original de la vivienda.

- 22.07 Lavado de superficie con grasa y/o hollín ( de acuerdo a Anexo I Alcance de los trabajos) Constamos que en el anexo I se hace referencia a luego de la limpieza pintar con pintura antihongos, solicitamos confirmar si dentro de este unitario se debe cotizar la pintura o dicho monto se tomará directamente del rubro Pintura

22.07- Se refiere solamente a la limpieza con interplus 546. La pintura será tomada en el unitario correspondiente.

- 3.04 Re cimentación viga + pilotín Solicitamos aclarar que tareas se deben incluir dentro de este rubro y en qué condiciones se encuentran los sectores a recimentar.

3.04- Esta tarea de considerar llevarse a cabo se hará en viviendas de una planta. Este rubro deberá incluir las tareas de apuntalado, excavación, armado, encofrado necesario, y llenado con H.A.

Los sectores a recimentar por lo general son plateas o zapata corrida, donde las viviendas presentas fisuras por descenso de la cimentación.