        PODER JUDICIAL
        DIVISIÓN ARQUITECTURA

Preguntas de la empresa CIEMSA

Pregunta 3

Para acondicionamiento térmico – ventilación y sistema de detección de alarma de incendios se solicita presentar ofertas técnicas.
Se solicita indicar expresamente que dato complementario se solicita a los ya presentados, ya que nuestros subcontratistas no detectan cual es la duda al respecto de sus ofertas.

R: (respuesta del Estudio del Ing. Lagomarsino)
Acond. Térmico y Ventilación: si bien la oferta presentada impresiona ser de la empresa MED no lo indica, deberá confirmar quién será el Contratista para saber si tiene la experiencia necesaria. La información técnica presentada es suficiente.
Sistema de detección y Alarma de Incendio: se necesita se indique claramente la empresa Contratista que realizará la instalación del sistema de detección y alarma de incendios, listado con cantidades, marcas y modelos de todos los elementos componentes de la instalación y nota del Contratista aceptando cumplimiento del pliego.