LICITACION ABREVIADA 19/2019

Pregunta: en el listado entregado por Uds. para hacer las visitas, existen sedes que no cuentan con medidas de protección contra incendios , no hay extintores, luces etc. la consulta es la siguiente en el caso que no hay medidas de protección hay que cotizar materiales nuevos y su respectivo mantenimiento o no? Los lugares que no cuentan son los números 8,9,10,16,28,68,71,73 y 78 según el listado .

Respuesta: De existir algún local que no cuente con ninguna medida de prevención contra incendio, se debe dejar constancia en la planilla que dicha sede NO se cotiza por falta de medidas.