ACLARACIONES Nº1 - LIC ABR 33 /2019 – 30 AGOSTO 2019

Equipos Deshabilitados:

En el parque actual existen equipos deshabilitados para el uso del trasporte de personas (1 equipo Defensoría Familia / 1 equipo Jdo. Ldos. Familia).

- Esos equipos, de igual modo se cotizan para el mantenimiento y cobertura técnica mensual? R: si, se deben incluir en el servicio de mantenimiento a cotizar

- Tienen alguna condición especial para el mantenimiento? R: No, el mismo que la generalidad de los equipos.

- Se requiere de nuestra parte, el acondicionamiento, puesta a punto de seguridad y habilitación para su uso inmediato? R: Si, a la empresa que se adjudique la licitación, se le solicitara que trabajos deben hacerse para ponerlos en funcionamiento.

Equipos con reparaciones a realizar:

Hay equipos que requieren reparaciones puntuales, cambios de componentes y ajustes de funcionamiento.

- Se presupuesta previamente por cada equipo.? R: tal como se indica en el Anexo A, “CARACTERISTICAS DEL SERVICIO” ese trabajo lo hará la empresa que resulte adjudicataria del Mantenimiento

- Se puede presupuestar posteriormente en el periodo de mantenimiento? En este caso, tiene como ventaja que el diagnóstico del problema es mucho más preciso, se identifican las fallas más frecuentes o los cambios de componentes desgastados, conforme se realicen las actividades de control, mantenimiento y ajustes en las visitas de mantenimiento y en las llamadas de reclamos. R: se reitera lo expresado en respuesta anterior.

Equipos para modernización o actualización de componentes:

Los equipos que requieran una modernización técnica del sistema de control, actualización de los sistemas de seguridad, actualización de alarmas, sistemas de cierre de puertas, actualización de botoneras de llamadas en pisos, botonera de cabina.

- Se presupuesta previamente por cada equipo.? R: tal como se indica en el Anexo A, “CARACTERISTICAS DEL SERVICIO” ese trabajo lo hará la empresa que resulte adjudicataria del Mantenimiento

- Se puede presupuestar posteriormente en el periodo de mantenimiento?R: se reitera lo expresado en respuesta anterior.