**ACLARACIONES REF. L.P. 12/19- Escuela N°89- Montevideo**

Por el presente volvemos a solicitar el rubrado en formato Excel dado las casillas que contienen los porcentajes.

Eso, presentado a mano, nunca termina de cerrar el 100%. **SE COTIZA POR PRECIO GLOBAL, NO SE NECESITA RUBRADO EN ESTA INSTANCIA.**

Personalmente realice la consulta a Paepu, dado que el proyecto fue elaborado allí, y me informaron que habían pasado a DSI todas las planillas y recaudos de esta obra. Por eso el pedido.

\* A su vez solicitamos, de ser posible, el resto de recaudos (eléctrica, sanitaria, etc.) en formato CAD. – **SE ADJUNTA ARCHIVO EN LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES.**

\* En la MCP, sección 10, apartado 10.1, referente al tema de incendio, habla de que las medidas están representadas en la lámina A2. Dicho recaudo no lo hemos encontrado en los recaudos disponibles. Sería posible colgarlo en la página de compras estatales?

A su vez consultamos, no se va a pedir el proyecto ejecutivo ni la habilitación ante bomberos? **VER LAMINAS A02 Y A03 de ALBAÑILERIA PUBLICADAS OPORTUNAMENTE.**