**CONSULTAS LP 1/20- Liceo de Tala- Canelones**

**1)En el capítulo XIV - MEMORIA INSTALACIONES ELECTRICAS, en el párrafo "Cionductores" dice:**

**Se realizará un enhebrado total de las instalaciones existentes.**

**Se debe cablear las instalaciones actuales o hace referencia sólo a la ampliación en cuestión?**

SE ENCUENTRA INCUIDA EN EL PAQUETE DE RESPUESTAS

**2) *El ítem 21.1 menciona tableros 1, 2 y derivados, según especificaciones sólo se proyecta instalar los tableros 1 y 2, es ésto correcto?***

Solo se proyecta instalar los dos tableros (ítem 21.1)

**3)*El ítem 21.7 cuenta dos cámaras de 40\*40, según plano son 4, se puede modificar el rubrado?***

Efectivamente son 4 cámaras de 40x40, se corrige rubrado y se adjunta.

**4) No aparece en planos la ubicación del Tablero de planta baja existente desde donde debemos acometer al T1.**

SE ENCUENTRA INCUIDA EN EL PAQUETE DE RESPUESTAS

**5) El ítem 21.14 refiere a canalizaciones para alarma, telefonía y datos, no hay recaudos de esto?**

SE ENCUENTRA INCUIDA EN EL PAQUETE DE RESPUESTAS