**PODER JUDICIAL**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**L.A. No. 6/20**

Montevideo, 17 de marzo de 2020.

Pregunta:

1.- Quería solicitarles, de ser posible, si nos envían los planos de dicha licitación en autocad en vez de pdf.

2.- También quería consultar si el desagüe en vez de caño galvanizado podría ser de PVC, PPL o termo fusión, y en caso de ser necesario, para asegurar una mayor prolijidad, que estén cubiertos en ductos.

Respuesta:

1.- Si, enviamos archivo comprimido con información en autocad.

2.- No, se debe realizar la cañería de desagüe únicamente en caño galvanizado.