ADJUNTO DETALLES DEL LLAMADO 7659/2020

ECOGRAFO PARA ECODOPPLER

DESCRIPCION: ECOGRAFO MULTIUSO- - AREA ECOGRAFIA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Ecógrafo de alta gama que incluya un transductor sectorial convexo que nos permite hacer estudios de abdomen y pelvis, transductor / es lineal (de hasta 14-16 MHz ) transductor de 18 hz lineal o golf steak, que nos permite realizar partes blandas, musculo esquelético. Un transductor endocavitario que nos permita realizar estudios transvaginales y eventualmente transrectales.

FUNCIONES:

Software abdomen, ginecológica y obstétricas, tiroides, partes blandas/ músculos esquelético, vascular /Doppler, Cardio.