Montevideo, 14 de diciembre de 2020

Llamado a Expresiones de Interés de Iniciativa Privada para la Gestión Integral de los lodos generados en los procesos de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes.

Comunicado No. 12

Se comunica la respuesta a consulta recibida de interesado en participar del presente llamado a expresión de interés de iniciativa privada:

Consulta Nº1:

Verificando los documentos del llamado de interés, encontré una, para mi, divergencia en los valores de lodo, que considero fundamentales, y las detallo a seguir:

- En el anexo III que es el Plano Estratégico para Gestión de Lodos. Caso Planta Potabilizadora de Agua Corrientes, los valores de lodo establecidos son 41 toneladas en base seca por día en un flujo de agua de 112.750 litros por día o 5.500 litros por hora.

- En el documento de Seinco, dentro del CD, directorio 6 Informe Final, Capitulo III especificaciones técnicas, documento 07-Capitulo III 8: El caudal máximo de lodo a tratar será de 320 m3/h (40 m3/h por cada unidad), siendo la carga de sólidos máxima de 6800 Kg de sólidos secos por hora (850 Kg sólidos secos por hora y por unidad).

Imagino que la segunda opción es la correcta, pero preciso, una confirmación oficial, porque el caudal tiene mucho impacto en el dimensionamiento de los equipamientos.

Respuesta N°1:

A esos efectos debe remitirse al Art. 3.2.2 - Cuantificación de lodos, de las bases, en particular al penúltimo párrafo: "Se estimó la generación de sólidos en base seca para el año 2035 en 14.500 tSS/año."

GERENCIA DE SUMINISTROS