Remito nuevamente, dado que estaba mal la dirección de Adquisiciones en el correo anterior.

CONSULTA:

* En todos los sitios hay tableros y lugar libre para instalar otra llave térmica?
* Que distancia aprox quedaría entre la Tv, el tvbox, la consola y el micrófono?
* Los cables, tienen que ir todos pasados por ductos?
* Cuando mencionan en la parte exterior caño Daisa, cual sería el cableado que iría por afuera, cuantos metros y en cuantos sitios sería?
* Hay posibilidad de ir a relevar alguna instalación que ya esté hecha?

RESPUESTA:

1) En todos los sitios hay tableros, no se cuenta con la información de lugares libres.

2) Las distancias están indicadas en el punto 3.1 del pliego técnico.

3) Los cables tienen que ir todos bajo ducto, en los casos que hubiere holgura puede reutilizarse el que este instalado desde antes.

4)  No contamos con esa información.

5)  No hay instalaciones hechas al día de hoy para relevar.