DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

# DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

**Daniel Fernández Crespo 1534 8vo.Piso Tel. 2403.63.01**

## Montevideo, 22 de setiembre de 2021.

PEDIDO DE PRECIOS CD 83/2021

Solicitamos a uds. cotización según el siguiente detalle:

OBJETO: Contratación de empresa para la adquisición e instalación de dos aires acondicionados de 36.000 BTU/h piso techo y desinstalación de 2 equipos de 60.000 BTU/h en local de la ciudad de San José de Mayo.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Descripción general de los trabajos**

El oferente deberá suministrar los equipos indicados desmontando dos equipos existentes.  
Deberá realizar todas las tareas, verificaciones, ajustes y pruebas necesarias para obtener el perfecto funcionamiento del sistema de acondicionamiento térmico   
Se realizará la instalación eléctrica hasta el tablero eléctrico.

**Especificaciones técnicas Aire 36.000 BTU/h inverter piso techo.**

El equipo debe cumplir con las siguientes características:

* Tecnología **Inverter**.
* Refrigerante ecológico R 410.
* Unidad Exterior apta para trabajar a la intemperie.
* Funcionamiento con mínimo nivel de ruido.
* Indicador multifunción con display.
* Mando o control remoto.
* Termostato digital para control de temperatura ambiente.
* Función frío/calor.
* Control de velocidad del Ventilador.

**Se debe cotizar la instalación incluyendo los siguientes materiales y servicios:**

* Retiro de los equipos y complementos existentes.
* Reinstalación de cañerías aislación y cableados entre unidad interior y exterior.
* Instalación completa de equipo exterior e interior colgado de techo en misma

ubicación de los actuales.

* Se verificará y se asegurará la existencia, y potencia necesaria de la instalación

eléctrica para el buen funcionamiento de los equipos. Debiendo realizar instalación

eléctrica hasta el tablero.

* Se realizará la instalación sanitaria de desagüe del condensado del equipo de aire

acondicionado.

* En caso de ser necesario, trabajos de albañilería
* Retiro de los equipos desinstalados y limpieza final.

**Documentación requerida:**

* Formulario de oferta económica.
* Fichas técnicas y folletos ilustrativos de los artículos cotizados.

**Seguridad**

El adjudicatario deberá disponer de todos los medios de elevación y/o plataformas de trabajo que sean necesarios, los cuales deberán estar en condiciones óptimas, así como disponer y asegurar el uso de equipos de protección personal. El adjudicatario deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la jornada de trabajo.

**Visita obligatoria**

En forma previa a la presentación de las ofertas se realizará una visita conjunta con personal de DGI a los efectos de inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos.

Los oferentes serán responsables de rectificar las medidas necesarias, observar instalaciones existentes y evacuar cualquier duda que pueda surgir respecto a lo que se debe cotizar.

La visita es de carácter obligatorio y se efectuará el **28 de septiembre de 2021 a las 11 horas**, debiendo presentarse los interesados en el local de DGI ubicado en la calle Eusebio Vidal 479 de la ciudad de San José de Mayo.

**Antecedentes en RUPE**

En caso de constatarse antecedentes negativos en RUPE, se procederá a descontar puntos de acuerdo con el siguiente detalle:

1 puntos por cada Advertencia

2 puntos por cada Multa

5 puntos por cada Suspensión

10 puntos por cada Eliminación

**Garantía**

Durante el período de garantía, el adjudicatario deberá en caso de daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, solucionar la misma en un plazo máximo de 24 horas a partir del envío de la comunicación.

El oferente deberá especificar en la oferta el plazo de garantía ofrecido, el cual no podrá ser inferior a 1 año.

**Mantenimiento de la oferta:** 45 días

**Plazo de entrega**: una vez vencido el plazo de las 48 horas para firmar la orden de compra y constancia de afectación, el adjudicatario deberá en un plazo no mayor a 30 días, realizar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.

Los trabajos serán coordinados con el Departamento Control de Servicios.

**Cotización de la propuesta:**

Se deberá cotizar exclusivamente a través del Sitio de Compras Estatales ([www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy/)), subiendo **obligatoriamente** el formulario de oferta económica y la documentación referente a la ficha técnica y folletos ilustrativos de los artículos ofertados.

Los precios se establecerán en moneda nacional o dólares americanos, discriminando el IVA. En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

A él solo fin de comparar las ofertas, en el caso de recibirse las mismas en monedas diferentes, se convertirán los dólares a pesos utilizando a esos efectos la cotización del dólar interbancario del día anterior al fijado para la apertura.

Los oferentes deberán estar inscriptos en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado).

Los adjudicatarios recibirán vía mail, copia de la Orden de Compra, debiendo dentro de las 48 horas de recibida la misma, enviar ante el Departamento Contrataciones y Suministros firma de los originales de la Orden y Constancia de Afectación de Crédito.

**Forma de Pago**: CREDITO modalidad SIIF.

**Formulario de oferta económica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA OFERENTE:** | | | |
| **Descripción** | **Cantidad** | **Precio Unitario en $/U$S**  **s/impuestos** | **Precio**  **Total en $/U$S**  **s/impuestos** |
| **Item 1**  Equipo 36.000 BTU con instalación incluída | 2 |  |  |
| **Item 2**  Desinstalación de equipo de 60.000 BTU | 2 |  |  |
| **Total S/Impuestos en $/U$S** | | |  |
| **IVA 22 %** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL OFERTA EN $/U$S** |  |

**IMPORTANTE:**

Se deberá cotizar la totalidad de los ítems. **No se aceptarán ofertas parciales.**

Solicitamos leer con cuidado las especificaciones del presente llamado a fin de cotizar  
correctamente la propuesta, incluir toda la documentación necesaria y no incurrir en errores.

Se recomienda no dejar para último momento la carga de ofertas en el sitio web de compras estatales, a fin de evitar posibles inconvenientes.