**A: Potenciales oferentes**

**De: Comisión Asesora de Adjudicaciones**

**Fecha: 7 de diciembre de 2021**

**Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2021 SUSTITUCION DEL LICEO**

**DE CASARINO, DEPARTAMENTO DE CANELONES.**

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional N°05/2021, se publican las siguientes aclaraciones:

**Consulta 1:**

Se solicita una prórroga para la presentación de las ofertas.

**Respuesta 1:**

No se otorgará prórroga para el Acto de apertura de ofertas

**Consulta 2:**

En el detalle A indica que el dintel se conforma con un ladrillo de testa lo cual en el gráfico parece como si tuviese un doble corte, esto es así? o como se sostiene el ladrillo cuando hay ventana? de lo contrario, como se resuelve?

**Respuesta 2:**

Ver detalle en la lámina L18A11.

**Consulta 3:**

La M5 se ubica debajo de una viga en diagonal, puede llegar en altura debajo de esta viga y luego hacer un dintel de yeso? o como seria?

**Respuesta 3:**

La M5 deberá llegar a fondo de viga en toda su longitud.

**Consulta 4:**

Las protecciones en herrería pide en acero inoxidable? por favor confirmar si esto es correcto, se pintan o que terminación tienen?

**Respuesta 4:**

Los pernos de las protecciones de metal desplegado deberán ser de acero inoxidable sin pintura tal como se especifica en las planillas correspondientes.

Cr. Alejandro Giovannini Proc. Ma. Eugenia Neme