ANEXO II
Especificaciones Técnicas

ITEM 1 - Control de Acceso Biométrico para DataCenter
Id	Requerimientos mínimos
1	8 lectores biométricos (1 exterior y 7 interiores u 8 interiores/exteriores) con opción de ingreso por tarjeta de proximidad o pin
2	1 dispositivo para enrolar las huellas.
3	Incluir 50 tarjetas de acceso.
4	Integración con 2 sensores de apertura por proximidad, ya instalados.
5	Panel/es de control para interconexión de los lectores y sensores.
6	Conectividad TCP/IP
7	Ante falla de conectividad, el dispositivo deberá almacenar de forma local los registros de acceso. Detallar capacidad de almacenamiento.
8	Deberá contar con software de administración centralizada con las siguientes características: / -Idioma inglés o español (preferentemente) / -Registro de usuarios, alta, baja y modificación. / -Admitir al menos los perfiles de administrador, enrolador y usuario. / -Base de datos – almacenamiento mínimo de las huellas de 25 usuarios y 4 dedos por usuario. Detallar la cantidad máxima de huellas a almacenar y cantidad de tarjetas. / -Reportes de acceso (ok y falllidos) y eventos en la aplicación (enrolamiento, ABM de usuarios, etc.) / -Descarga de registros de un lector ante pérdida de conexión con el dispositivo
9	Se deberán incluir servicios de: / -Desinstalación de los paneles y lectores existentes actualmente / -Instalación y configuración de los nuevos lectores / -Capacitación en el uso de los dispositivos (enrolamiento, uso y auditoría) / -Soporte técnico por 1 año a partir de la puesta en operación de la solución. Los oferentes deberán entregar propuesta de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) estableciendo los canales de atención y los tiempos de respuesta comprometidos para incidentes críticos. Este soporte deberá contemplar las actualizaciones de firmware y nuevas versiones del software de administración (correctivas o evolutivas).
10	Se deberá entregar folletería y documentación técnica con características de los dispositivos y su operación.
11	Garantía por 1 año para todo el equipamiento / Los dispositivos no deben estar descontinuados por el fabricante.
12	Se fijará fecha y hora para visita técnica opcional a los oferentes, previo a la apertura. / Se deberá coordinar dicha visita al correo: tic@minterior.gub.uy