| FECHA: | 14/03/2017 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: |  |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 1

LICITACION ABREVIADA N° 1500153500 – COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO EN GRANDES TANQUES.

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Se prorroga la fecha de recepción y apertura de ofertas para el día 18 de abril de 2017 a las 15:00 horas.

- En el numeral   I.2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS,  Item 1, donde dice:

“Entradas: Manifold de 10” aproximadamente con 6 tomas con uniones storz con clapetas internas  de 5” (storz clappered inlets). Preferentemente con distancia entre garras de unión storz de 133 mm (N° Identificación AWG: 20097031)”

Corresponde decir:

Entradas: Manifold de 10” aproximadamente con 6 tomas con uniones storz con clapetas internas de 5” (storz clappered inlets). Preferentemente con distancia entre garras de unión storz de 148 mm.

NOTA: Las uniones storz de 5” (D125) deben tener distancia entre garras de 148 mm, tanto para el colector del supermonitor como para las mangueras.

Saludos cordiales

ma