Montevideo, 22 de noviembre de 2017

Licitación Abreviada Nº 17390

Adquisición de Reactivos

Comunicado No. 1

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales de la  Sección I, se comunica la nueva redacción del Nral. 1.1.2 del Anexo VIII- Caracteristicas a cumplir- requisitos, del Pliego de Condiciones Particulares de la Sección II.

Anexo VIII

Especificaciones técnicas

DONDE DICE:

1.1.2	 CARACTERISTICAS A CUMPLIR- REQUISITOS

Deshidratado, en blíster de uso individual para la detección simultanea de coliformes y E.coli en 100 mL de agua. Temperatura de incubación (35,0 +/-0,5)ºC

El reactivo debe permitir leer los resultados a las 24 horas.

No debe requerir la verificación de los resultados con otros reactivos o métodos.

No deberá ser necesario filtrar la muestra

Con cada compra deberá venir un comparador de presencia y ausencia y uno de bandeja quanti- tray 2000.

El producto deberá ser sometido a irradiación.

Se deberá asegurar la ausencia en el reactivo de coliformes y otros microorganismos que interfieran en ensayo.

El método debe ser aprobado por la EPA.

DEBE DECIR:

1.1.2	 CARACTERISTICAS A CUMPLIR- REQUISITOS

Deshidratado, en blíster de uso individual para la detección simultanea de coliformes y E.coli en 100 mL de agua. Temperatura de incubación (36.0  ± 2)ºC

El reactivo debe permitir leer los resultados a las 18-22 horas.

No debe requerir la verificación de los resultados con otros reactivos o métodos.

No deberá ser necesario filtrar la muestra

Con cada compra deberá venir un comparador de presencia y ausencia y uno de bandeja quanti- tray 2000.

El producto deberá ser sometido a irradiación.

Se deberá asegurar la ausencia en el reactivo de coliformes y otros microorganismos que interfieran en ensayo.

El método debe ser aprobado por la EPA.

Gerencia de Gestión de Laboratorios