Montevideo, 29 de enero de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17850

Adquisición de Servidores Rackeables, Solución de Storage en Disco y Directores SAN para

Gerencia de Tecnologías de la Información

Comunicado No. 11

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

En relación al 2.10 LOTE 4 – Rubro 1: 2 (dos) Directores SAN. Numeral 2.10.2:

- El equipo deberá contar con espacio suficiente para la colocación de al menos 4 placas (port blades) de 48 puertos cada una.

- Deberá ser montado en rack de 19".

- Debe contar con fuente de poder redundante y un cable de conexión a 220v por cada fuente. las fuentes deberán soportar futuras ampliaciones.

Se consulta:

se debe proveer un rack de 19" para cada SAN Director.

RESPUESTA 1:

No es necesario que se incluyan los racks para los 2 directores SAN.

PREGUNTA 2:

¿Qué características (Us) debe tener dicho rack?

RESPUESTA 2:

En caso de querer proveer de todas maneras racks para ambos directores, éstos deben ser estándar de 19" y de 42 U.

Gerencia de Tecnologías de la Información.