Montevideo, 12 de enero de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17850

Adquisición de servidores rackeables, solución de storage en disco y directores SAN para

Gerencia de Tecnologías de la Información

Comunicado No. 4

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

En relación al 2.7 LOTE 3 – Rubro 1: 2 (dos) Solución de Storage en disco,

10.2 Objeto:

Para esta licitación se admiten alternativas: No

Para esta licitación se admiten variantes: No

Se consulta.

¿Se acepta, excepcionalmente para el LOTE 3 – Rubro 1, una opción que contemple todas las especificaciones solicitadas pero que en el caso de los discos seleccionados para su configuración sean todos de estado sólido?

RESPUESTA 1:

Almacenamiento utilizable según recomendación del fabricante no menor a 200 TB (después de implementar RAID 1 o 10) en discos de Estado Sólido (SSD) o en Flash con la protección propuesta por el fabricante.

Gerencia de Tecnologías de la Información