Montevideo, 12 de enero de 2018

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17850

Adquisición de servidores rackeables, solución de storage en disco y directores SAN para

Gerencia de Tecnologías de la Información

Comunicado No.  6

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

En relación al LOTE 3 – Rubro 1:2 (dos) Solución de Storage en disco

Dado el avance actual de la tecnología que nos permite contar hoy con discos de estado sólido, con los cuales podemos alcanzar y superar la cantidad de IOPs requerida, solicitamos nos habiliten a cotizar un sistema ALL-FLASH que cumpla con la capacidad y IOPs requeridos, más allá de la cantidad, tipo de discos y RAID que hoy piden.

RESPUESTA 1:

La propuesta técnica es viable mientras cumpla con el resto de los requerimientos del lote y las siguientes características:

Almacenamiento utilizable según recomendación del fabricante no menor a 200 TB (después de implementar RAID 1 o 10) en discos de Estado Sólido (SSD) o en Flash con la protección propuesta por el fabricante.

Gerencia de Tecnologías de la Información