Montevideo, 13 de abril de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17531

Suministro, instalación y verificación de funcionamiento de 4 (cuatro) autoclaves para esterilización de líquidos y sólidos, de 80 (ochenta) litros de capacidad aproximadamente, con accesorios,

para uso en Laboratorios Regionales del SIGLA.

Comunicado No. 1

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

Los autoclaves deben ser simple o doble puerta?

RESPUESTA 1:

Los equipos solicitados deben ser de puerta simple (1 puerta) y con generador de vapor

PREGUNTA 2:

Con respecto al vapor, necesitan generador de vapor, es vapor de línea o ambos?

RESPUESTA 2:

Los laboratorios no cuentan con infraestructura de vapor de línea.

Gerencia de Gestión de Laboratorio.