Montevideo, 16 de abril de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17531

Suministro, instalación y verificación de funcionamiento de 4 (cuatro) autoclaves para esterilización de líquidos y sólidos, de 80 (ochenta) litros de capacidad aproximadamente, con accesorios,

para uso en Laboratorios Regionales del SIGLA.

Comunicado No. 2

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

Se solicita que los equipos tengan las siguientes dimensiones : Ancho 63 cm y profundidad 75 cm , lo que hace pensar que necesitan equipos para instalación en mesa.

Podrán indicarnos si esto es excluyente ?

RESPUESTA 1:

Se informa que las dimensiones máximas solicitadas del equipo de 63cm de ancho (frente) y 75 cm de profundidad, están basadas en el espacio físico disponible en cada laboratorio para su colocación. No se considera equipo de mesa; puede ser de montaje sobre suelo.

Gerencia de Gestión de Laboratorio.