Montevideo,  24  de abril de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17531

Suministro, instalación y verificación de funcionamiento de 4 (cuatro) autoclaves para esterilización de líquidos y sólidos, de 80 (ochenta) litros de capacidad aproximadamente, con accesorios,

para uso en Laboratorios Regionales del SIGLA.

Comunicado No. 5

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

Están buscando un autoclave de carga vertical (Por arriba)?

RESPUESTA 1:

Se informa que es posible que el formato del equipo sea de carga vertical.

Gerencia de Gestión de Laboratorio.

.