Montevideo, 25 de abril de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17531

Suministro, instalación y verificación de funcionamiento de 4 (cuatro) autoclaves para esterilización de líquidos y sólidos, de 80 (ochenta) litros de capacidad aproximadamente, con accesorios,

para uso en Laboratorios Regionales del SIGLA.

Comunicado No. 6

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

Consultamos si es posible y aceptarían un equipo que tenga las dimensiones señaladas a continuación:

Alto         1560 mm.

Ancho       680 mm.

Profundo  925 mm.

RESPUESTA 1:

Se informa que la especificación técnica definida en el pliego de la licitación de referencia, detalla un máximo de dimensiones externas del equipo en función del espacio físico disponible para su colocación. Por tanto, un equipo con dimensiones externas mayores a lo definido en el pliego no será pasible de consideración.

Gerencia de Gestión de Laboratorio.