| FECHA: | 15/05/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 1

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1500158000

COMPRA DE HASTA 96.000 (NOVENTA Y SEIS MIL) KG DE ADITIVO MEJORADOR DE FLUJO PARA COMBUSTIBLES TIPO DIESEL.

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de  apertura de la Licitación Abreviada de referencia para el día 28 de junio de 2018 a las 14:00 horas.

CONSULTA 1: La documentación de la licitación menciona que el aditivo debe tratar 3 tipos Diesel: gas oil 50S, gas oil 10S y gas oil marino. Es requerido:

a) Solamente 1 aditivo y la misma tasa de tratamiento para los 3 tipos de diesel o;

b) Solamente 1 aditivo y tasas de tratamiento diferentes para cada tipo de diesel o;

c) Es permitido ofertar aditivos/tasas de tratamiento diferentes para cada tipo de diesel?

RESPUESTA: Se está solicitando un único aditivo que podrá ser dosificado a tasas diferenciales para cada producto, la dosificación se determina en base a los análisis de Laboratorio y la respuesta que presente el aditivo. Esta respuesta se determina a nivel de Laboratorio como parte del proceso de evaluación de ofertas como se indica en el pliego.

CONSULTA 2: ¿Se ofrecerán muestras de los 3 diferentes tipos de diesel para que pueda probarse las mejores opciones de aditivos para cada una?

RESPUESTA: Se pueden solicitar muestras de los distintos tipos de gas oil. El 10S y el 50S desde el punto de vista de propiedades de flujo son idénticos, no así el gas oil marino que puede tener diferencias importantes.

CONSULTA 3: ¿Las especificaciones que debe cumplir el aditivo son las mismas en los 3 tipos de diesel?

RESPUESTA: Para el 10S y 50S son iguales, para el gas oil marino solamente aplica el Punto de Escurrimiento y el valor es el mismo (<-6)

CONSULTA 4: ¿Tienen algún requerimiento máximo de viscosidad para el aditivo mejorador de flujo en frío?

RESPUESTA: El aditivo debe ser fluido a temperaturas inferiores a los 40°C.

CONSULTA 5: ¿Es posible ofertar 2 tipos de aditivo diferentes? (1 mejorador de flujo a frío - CFPP y otro para punto de escurrimiento (PE)?

RESPUESTA: Preferimos ampliamente manejar un único aditivo. Se pueden presentar dos aditivos diferentes y en función de los resultados de Laboratorio se seleccionaría el que mejor responda para ambas propiedades.

Saludos cordiales,

lg