Montevideo, 13 de julio de 2018.

Licitación Pública No. 18283

Readecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de

San José de Mayo – Dpto. San José

Comunicado Nº5

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares,  Sección II, se comunica la respuesta a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta N° 1:

Se consulta a la administración si se podrán utilizar algunos de los predios de los pozos de bombeo a desafectar como obradores y para almacenamiento de tuberías y piezas.

Respuesta Nº 1:

No puede confirmarse en esta instancia.

Consulta Nº 2:

En virtud de las prácticas habituales de la Intendencia de San José y de consulta personal que realizamos  en la Dirección de Obras de dicha administración, nos confirmaron que para todo zanjeado que se realice en la ciudad se deberán realizar las siguientes tareas.

- Retiro de todo material excavado (material posible de reúso) y disposición en lugar a definir.

- Reposición de zanja con Tosca CBR 60 en toda su altura.

Teniendo en cuenta que lo anterior no se encuentra en el digesto – Reglamento Departamental de Construcción de la IMSJ se solicita a OSE confirmar lo siguiente:

- ¿Se debe cumplir con este procedimiento?

- ¿Se debe incluir en los costos de la licitación?

En caso afirmativo se solicita se puedan incluir los siguientes rubros unitarios,

- Reposición con tosca CBR 60 en zanja (m3)

- Disposición final de excavación (m3.km)

Respuesta Nº 2:

En todos los casos se deberá cumplir con lo establecido por la Intendencia Departamental correspondiente. La oferta deberá realizarse de acuerdo al rubrado ya establecido en estos recaudos licitatorios. No se accederá a incluir nuevos rubros.

Gerencia de Saneamiento.