Aclaraciones compra directa 10052385

Pregunta 1 :Para conectar los instrumentos solicitados hay que suministrar un PLC ?

Respuetas 1Se pide un suministro de PLC. esta PLC será el encargado de gestionar el funcionamiento de la nueva estación de medición y control.

Pregunta 2 : como seria la interacción con los PLC existentes si es que va haber interacción o no.?

Respuesta 2 : El PLC existente será en encargado de mandar la información al scada de planta.  Lo oferente deben venir a ver el lugar para poder relevar este PLC y toda la instalación. El PLC existente es marca ABB AC 500 Modelo 573 con 3 entradas analógicas libres.

En principio la comunicación entre PLC deberá ser con señales analógicas, pero se esta estudiando la posibilidad de colocar un modulo de comunicación con lenguaje modbus para que el plc existente reciba la información mediante este protocolo. con lo que se solicita indicar si los elemento ofertados tienen incluido esta forma de comunicación.