Montevideo, 12 de septiembre de 2018.

Licitación Abreviada No. 18352

Suministro de piezas de compresión para PEAD.

Comunicado No. 2

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I y del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares - Anexo III de la Sección II, se da respuesta a consultas recibidas.

Pregunta 1:

En el pliego de la Licitación 18352 se exige la presentación de muestras de los accesorios a ofertar (5 unidades de cada ítem).

Nuestra empresa participa tanto en llamados a Licitación, como Compra Directa por este tipo de materiales desde hace varios años.

Ha sido adjudicataria y suministrado piezas de compresión de la misma marca y origen, a satisfacción de OSE, en reiteradas oportunidades a lo largo de más de 5 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, se consulta: Existe algún mecanismo formal para no tener que volver a presentar estas muestras?

En tal caso, cómo debemos proceder para llegar al día de apertura con este aspecto resuelto?

Respuesta 1:

En respuesta a la solicitud de modificación realizada, en cuanto a eliminar el requisito de presentación de suministros por parte de los oferentes ( Punto 2.1 del Anexo Vlll ) cuando las piezas ya han sido adquiridas por OSE en oportunidades anteriores:

Si Control de Calidad realizara dicha modificación  no se podría dar cumplimiento al punto 2.5 que establece que: Las muestras presentadas, envasadas de acuerdo al Art. 2.1 de estas Especificaciones , estarán a la vista de los oferentes desde la hora fijada para la apertura de la licitación y por un plazo de 2 días hábiles.

Tampoco se podría dar cumplimiento al punto 3.1 que establece que las muestras serán sometidas a pruebas de estanqueidad con Presión Interna según Norma ISO 4427-5:2007.

Si bien existen marcas de materiales ya conocidas que presentan buenos antecedentes históricos, los materiales  pueden estar sometidos a modificaciones en el proceso productivo debido a diferentes causas: cambio en proveedores de materias primas,  cambios en la tecnología empleada, etc.

El dejar de recibir muestras de oferentes haría que Control de Calidad pierda la oportunidad de observar  los cambios en los materiales en forma física y a través de las verificaciones, no permitiendo el ajuste de  las especificaciones en base a las nuevas mejoras  o cambios observados en las piezas.

Las muestras solicitadas en dicha licitación tampoco presentan un tamaño y costo excesivamente alto  que justifique  modificar en los pliegos correspondientes dicho requisito.

Tener en cuenta también que en el punto 2.6 se establecen plazos máximos para la devolución de las muestras rigiendo 30 días a partir de la adjudicación en caso de no ser adjudicatario y 30 días a partir de la recepción del suministro en caso de que la oferta haya sido adjudicada.

Por todo lo expuesto Control de Calidad no  accede  a la solicitud realizada.

____________________________________________________________________________

Control de Calidad.