Obras Sanitarias del Estado

ACLARACIÓN Compra Directa 10053292

- En el Pliego de condiciones particulares en el Capítulo II punto 1.8, hace referencia a las características del nicho de hormigón.

- Se hace la aclaración que para los orificios laterales del nicho de hormigón, se admitirá que sean aberturas corridas (de tipo "U" invertida), desde la base del nicho hasta una altura máxima de 16 cm., respetando las medidas establecidas en el PCD y no superando un máximo de 6cm de ancho.

- Se hace prorroga para la fecha de apertura de ofertas

- NUEVA FECHA APERTURA

Fecha de Apertura	: 24 / 09 / 2018

Hora	: 14 : 00