Montevideo, 30 de octubre de 2018

LICITACIÓN ABREVIADA No. 19153

Suministro de  Polielectrolito  cationico para tratamiento de aguas residuales

Comunicado No. 2

Se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta Nº1: Art.6.2 Los procesos de diseño, fabricación y expedición son siempre reservados pues es parte del know how del fabricante.  Pedimos cambiar la solicitud o eliminarla

Respuesta Nº1: Art. 6.2 - No. Se mantiene lo especificado en el pliego..

Pregunta Nº2: Art. 7.3) Pedimos eliminar o cambiar los incisos que hacen referencia a:

-          Dosis máxima de polímero recomendada: no es posible indicarla previamente pues  se determina por jar tests y depende de las características físico-químicas y contenido de materia orgánica del agua residual a tratar.

Las dosificaciones son siempre elevadas para esta aplicación.

-          El polímero recomendado no puede estar certificado por normas NSF / AINSI 60 u otras similares por no ser grado potable, ya que es propio para  efluentes.

-          No es procedente pedir un análisis de residual de acrilamida del producto en aguas residuales por las razones indicadas anteriormente.

Este análisis es apropiado en agua potable y en este caso debería ser suficiente un certificado de análisis del fabricante.

Respuesta Nº2: Art. 7.3 - Se acepta, excepto en un item en el que se refiere al contenido en peso de acrilamida. Se solicita y es suficiente declaración expresa de cuanto contiene o certificado del fabricante

__________________________________________________________________________

Sub Gerencia de Suministros.