| FECHA: | 23/11/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 4

LICITACION ABREVIADA N° 1500159600 - COMPRA DE VÁLVULAS ESFÉRICAS

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Se modifica del punto I.2 - ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA el extremo del ítem 1 según sigue:

| ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PRESIÓN | CUERPO | ASIENTO | EXTREMO | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESF. |  | 1 1/2" | 400 # | CUZN | CUZN | BRID-RF | 1 |

- ÍTEMS 42 y 48 - Se deja sin efecto la compra de éstos 2 ítems.

- Se adjuntan a la presente circular las siguientes normas:

- MET ET 055

- MET ET 056

- MET ET 058

- MET ET 059

- MET ET 060

CONSULTA 1: Solicitamos aclarar los siguientes términos:

Esf. Sh PAT

Extremo: HF, FS

RESPUESTA:

Esf. Sh PAT - short pattern

FS - Fire Safe y cumple con la norma API607

CONSULTA 2: En base a que en algunos ítems se aclara que sean de “PASE TOTAL”, en los que no se aclara ¿Cuál es el pase requerido?

RESPUESTA: El pase requerido en esos casos es PASE TOTAL.

CONSULTA 3: Con relación a los criterios de muestreo que debe incluir la inspección tercerizada, donde se solicita que deben cumplir ANSI/ASQ Z1.4 nivel II, les consultamos si para el tamaño de la muestra se debe considerar la cantidad de Ítems (48) o la cantidad de válvulas (269)

RESPUESTA: El criterio de muestreo mencionado en el pliego se debe aplicar por ítem.

Esto aplica para la prueba de estanqueidad, inspección visual, control dimensional y composición química. En este último caso seguramente a partir de una misma colada se pueda abarcar a más de un ítem con lo que se reduciría la cantidad de ítems a inspeccionar para la composición química, de no ser así, se sugiere que el proveedor plantee una alternativa para el plan de inspección en ese punto.

Saludos cordiales,

lg