LICITACION ABREVIADA  Nº 19312

Suministro de 3 (tres) bombas sumergibles, dos (2) conjuntos de accesorios de montaje, dos (2) variadores de frecuencia, repuestos, el montaje y la puesta en marcha de dos de los equipos suministrados, y la asistencia a requerimiento.

ACLARACION III

CONSULTA : Nos pueden facilitar la tensión con la que operan las bombas solicitadas?

RESPUESTA: La alimentación de las bombas será 380v/50Hz.

CONSULTA: Se puede obtener plano o croquis de la conexión hidráulica que hay en las tuberías con la bomba actualmente? Otra opción sería que retiráramos la tapa de acceso a la bomba, para poder ver si esto no interfiere con la operativa.

RESPUESTA: Se adjunta plano disponible del conexionado hidráulico de las bombas de lavado. No se dispone de un corte o detalle de la camisa en la cual se instala la bomba. Se comenta que se trata de una bomba ABS, Modelo VUP0602M900, con montaje del tipo tubería de descarga.

Maldonado 27 de noviembre de 2018.