LICITACION ABREVIADA  Nº 19312

Suministro de 3 (tres) bombas sumergibles, dos (2) conjuntos de accesorios de montaje, dos (2) variadores de frecuencia, repuestos, el montaje y la puesta en marcha de dos de los equipos suministrados, y la asistencia a requerimiento.

ACLARACION V

CONSULTA: El rendimiento indicado en el pliego es >80%. Consulta se refiere al rendimiento hidráulico o al rendimiento del conjunto bomba+motor.

RESPUESTA: Corresponde al rendimiento de la bomba.

CONSULTA: Se consulta la posibilidad de realizar una nueva visita a las instalaciones donde se ejecutara la obra objeto de esta licitación.

RESPUESTA: Debido a que la visita para inspección de la cámara implica maniobras en la Usina e interrupción del sistema de filtración, fue coordinado especialmente un día para realizarla. Por este motivo no es posible hacer una nueva interrupción en la Planta.

Maldonado 04 de diciembre de 2018.