# LICITACION ABREVIADA  N° 19312

OBJETO: “Suministro de 3 (tres) bombas sumergibles, dos (2) conjuntos de accesorios de montaje, dos (2) variadores de frecuencia, repuestos, el montaje y la puesta en marcha de dos de los equipos suministrados, y la asistencia a requerimiento ”

ACLARACION  VII

CONSULTA: Debido al estudio con nuestro Ingeniero Hidráulico, el mismo nos solicita si es posible que nos faciliten:

Plano de los tubos autoportantes.

Plano de la Obra Civil  tanto de lo que se encuentra en la parte superior y lo que se encuentra por debajo de la losa que no está visible.

El modelo que notificaron en otra consulta es la serie  y necesitaríamos el modelo específico que se encuentra instalado.

RESPUESTA: No se cuenta con la información solicitada.

El interesado puede concurrir a sacar dicha información previa coordinación de un día para el otro.

Departamento de Administracion

Oficina de compras

11/12/2018