| FECHA: | 27/12/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 1

LICITACION ABREVIADA N° 1500161500 - COMPRA DE CONCENTRADO DE ESPUMA PARA COMBATIR INCENDIOS

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones respecto al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Abreviada de referencia para el día 25 de enero de 2019 a las 14:00 horas.

Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Para el ítem 1 necesitamos saber el punto de congelamiento que debe tener el producto a suministrar siendo los más usuales 0°, -10°, -20°.

RESPUESTA: El punto de congelamiento (freezing point) debe ser inferior a 0°C.

CONSULTA 2: Para el ítem 2 se solicita un fabricante específico, siendo el producto solicitado: Chemguard Ultraguard CUG 3% AR-AFFF. Por favor informar si serán aceptados productos de otras marcas que cumplan en un 100% con lo solicitado para este ítem.

RESPUESTA: Se solicita específicamente Chemguard Ultraguard CUG 3% AR-AFFF, pues se va a utilizar para completar depósitos de sistemas de protección a base de espuma, que ya contienen dicho concentrado, y no se quiere quitar el existente. Por tanto, para poder ser aceptado otro producto, se debería avalar tanto por el nuevo fabricante, como por Chemguard la completa compatibilidad de los productos.

CONSULTA 3: Ítem 2: 5.000 (cinco mil) litros de concentrado de espuma Chemguard Ultraguard CUG 3% AR-AFFF

a) ¿Se trata del CUG 3x3% o el CUG 1x3%?

b) No especifican tipo de envase. ¿Se puede presentar en bidón de 200 L como el ítem 1?

RESPUESTAS:

a) Se solicita AAR-AFFF 3%-3%

| AR-AFFF 3%-3% | Chemguard | Ultraguard CUG 3% |
| --- | --- | --- |

b) Se aceptan envases de 200 L

CONSULTA 4: Ítem 3: 5.000 (cinco mil) litros de líquido para espuma de entrenamiento

No especifican tipo de envase. ¿Se puede presentar en bidón de 200 L como el ítem 1?

RESPUESTA: Se aceptan envases de 200 L

Saludos cordiales,

lg