Montevideo, 26 de agosto de 2019.

Sres. EXPERTIA

Licitación Abreviada  No 18783

“Suministro de celdas de media tensión con sus accesorios y repuestos, ensayos, supervisión de la instalación y puesta en marcha, para la Usina de Laguna del Cisne”

Comunicado No. 1

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Es posible aceptar una propuesta donde el único ítem que se apartaría en la propuesta es sobre la extrabilidad. Nuestras celdas son con interruptor en vacío pero fijos. Ponemos a disposición información técnica de lo que sería nuestra propuesta para que puedan evaluarla. Se trata de una prestigiosa marca multinacional reconocida.

Respuesta 1:

El pliego publicado establece que el interruptor en vacío deberá ser del tipo extraíble. Por tanto no se aceptan celdas con interruptores en vacío fijos.

Gerencia de Agua Potable.