Montevideo,  28 de agosto  de 2019.

Licitación Abreviada No. 19661

Suministro de 70.000 kg de polielectrolito moderadamente catiónico

Comunicado No. 4

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se da respuesta a consultas recibidas:

Pregunta:

Referente a la LA N° 19661, suministro de polielectrolito moderadamente catiónico, según indica el PCP en el Anexo VIII en el punto 6.1 Nota se solicita análisis de la concentración de acrilamida en cada lote entregado emitido por un laboratorio de plaza, regional o internacional independiente del fabricante; informamos que dado que el oferente es una empresa local es inviable realizar este análisis en el exterior debido a que es un análisis por lote y sólo vamos a tener el lote cuando recibamos el producto.   Sí contamos con el análisis del fabricante que es de primera línea a nivel mundial y por esta razón no terceriza este análisis.

Por favor informar laboratorios locales de vuestro conocimiento que puedan realizar esta determinación y por cuál norma analítica que sea avalada por OSE.

Respuesta:

O.S.E. no cuenta a la fecha con lista de laboratorios nacionales para proponer, la elección del laboratorio independiente lo realiza el  proveedor o fabricante del producto.

Para la realización del análisis se tomará en cuenta el tiempo entre la extracción de la muestra y la emisión del Certificado de Análisis por parte del Laboratorio seleccionado.

Los métodos analíticos de referencia son los establecidos en la Norma Ansi Awwa B453, NSF/ANSI 60, u otras técnicas de igual o mejor desempeño analítico.

__________________________________________________________________________  División Estandarización