ANEXO II

| TRANSFORMADOR DE USINA | Marca WEG - N° serie 170466 –Potencia 400 kva- - 31.5/0.4 KV |
| --- | --- |
| OBRA DE TOMA | Para la alimentación de la planta convencional: Tres bombas proveedoras marca flygt –BS2250HT-Diámetro del rotor 431 mm-1475 RPM – alimentación 380 V- Potencia del motor eléctrico 54 kw. El tercer equipo es de respaldo y no está instalado. |
|  | Alimentación de la UPA. 2 bombas FLYGT 2151.011-alimentación 380 V- |
| APAREJO ELECTRICO | GAN MAR en toma de agua Bruta |
| PROVEEDORAS DE RESPALDO | Bombas centrifugas de eje horizontal de fabricante desconocido. |
| EQUIPOS DE AGITACION DE PPQQ | Motores WEG para agitación de polímero, ceniza de soda y CAP ( 3) |
| EQUIPOS DOSIFICADORES DE SOLUCION | Bomba de diafragma DOSIVAC DD150 ( 2 U) |
|  | Bomba de diafragma ENCORE 700 |
| COMPRESORES DE AIRE | Shultz csl 15 br 2 cil |
| UPA | Agitadores mecánicos en floculadores de UPA. Marca EBERLE- POTENCIA 0.75 HP- con motoreductores marca ROCCO. (3 U) y variadores de velocidad. |
| FILTROS PLANTA CONVENCIONAL | Actuadores eléctricos NUTORK- Modelo 160B1DB4-TORQUE 1600Nm- Tiempo 48-40 S Modelo NTE 40BDB3 – Torque 400Nm- Tiempo 30-25S Actuadores neumáticos |
| COMPRESOR | SHULZ- modelo BRAVO- 2 cilindros – 140 lbs/ pul2 – con deposito de 200lts. POT 3 HP. |
| BOMBAS ELEVADORAS | Equipos elevadores marca Peerless-Modelo 6AE12 –Diámetro del rotor 311mm- Rotaciones 2950 RPM |
|  | Motor eléctrico de las elevadoras - Potencia del MOTOR ELÉCTRICO 220 KW.- Marca WEG- Modelo 355M/L 1098 |
| VARIADORES DE BOMBAS ELEVADORAS | VARIADORES SHNEIDER-ELECTRIC MODELO ATV680 (2U) |
| RECALQUE DE RUTA 14 | 1 Bomba IMBIL -350 m3/hr-rpm 2900-diam rotor 218mm- H 60 mca Motor WEG 125 HP-2960 rpm |
| VARIADORES DE VELOCIDAD | Variador Shneider electric. |
| SENSOR DE NIVEL EN DEPOSITO DE SUCCION | Sensor Siemens “Sitrans Probe LU”, numero de modelo: 7ML52211BA11. |
| RECALQUE DE RUTA 14 | 1 BOMBA KSB-MEGANORM centrifuga horizontal 125-200 Motor WEG 125 HP-2960 rpm |
| AGITADORES PTAR 1 | Motor ABB M2AA 180 L-4 ( 3 u) |
| Reductores de velocidad | TRASMITAL BONFIGLIOLI 309L2UKEOAF11A |
| AGITADORES PTAR 2 | Motor ABB M2AA 180 L-4 (2 U) |
| Reductores de velocidad | TRASMITAL BONFIGLIOLI 309L2UKEOAF11A |
| PUENTE BARREDOR PTAR 1 | Filtramas - eléctrico |
| PUENTE BARREDOR PTAR2 | Filtramas electrico |
| BOMBA ELEVADORA POZO 0 | Flygt 3085 recirculación de lodos |
| BOMBA ELEVADORA POZO 0 | Flygt 3085 recirculación de lodos |
| GENERADOR A NAFTA | Mat NOF 1158. Marca GOLDEX Modelo JDF 12003 – AF 300922-0 |