Montevideo,  12 de abril de 2024.

Licitación Abreviada N° 24121

“Construcciones edilicias y equipamientos varios en Planta Potabilizadora de Guichón en el Departamento de Paysandú”.

Comunicado N° 9

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunica la respuesta a consulta recibida por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta: En el plano 1 UBICACIÓN-P.Gral se muestra una imagen de luminarias con panel solar incorporado. Solicitamos que se nos indique la marca y el modelo de la luminaria, para poder cotizar el mismo modelo o un equivalente. Nosotros hicimos consulta con proveedores de plaza de luminarias solares, y para cumplir con los requerimientos de potencia que se solicita, nos indican que la única forma de llegar a esos niveles de potencia, es a través de un sistema compuesto por un panel solar, batería y luminaria. Las opciones que nos sugieren los proveedores es la instalación de dichos sistemas en postes dimensionados de forma que soporten las solicitaciones producidas por el viento; o en su defecto Instalar los paneles en un bastidor a nivel de piso, y realizar el cableado hacia las luminarias. Es de destacar que, para la primera opción del sistema instalado en poste con panel solar y baterías, la tipología L4(B) con dos luminarias en un mismo poste, no sería viable.

Respuesta: La marca y modelo deberán cumplir con las características técnicas solicitadas en Memoria y Planos.

GERENCIA SUMINISTROS