Municipio G
Compra: D145073

Recepción de ofertas:
Las ofertas se recibirán exclusivamente vía email a municipiog.compras@imm.gub.uy
hasta el día 28/02/2024 inclusive. Teléfono de contacto: 1950-7923

Las ofertas deben incluir:
Datos de la empresa, en particular RUT, email y teléfono de contacto.
Constancia de visita al Centro Cultural Artesano.

Detalles del servicio solicitado:

Se solicita la contratación de una empresa habilitada por la Dirección Nacional de Bomberos para realizar servicio de inspección, mantenimiento y puesta a punto del sistema contra incendios del Centro Cultural Artesano.
El servicio deberá incluir lo siguiente:
- Recargar 2 extintores ABC de 4 kgrs y comprobar si falta alguna válvula
- Chequear que los restantes 7 extintores (también ABC de 4 kgs) estén en óptimas condiciones.
- Comprobar estado y de ser necesario, realizar mantenimiento de mangueras, tanques y sistema de bombas.
- Realizar mantenimiento de sistema de sensores de humo y calor.
- Comprobar funcionamiento del sistema de alarmas contra incendio
- Asegurar que todo el sistema queda en óptimas condiciones de alerta para volver a ser utilizado.

Visita:
Las visitas al Centro Cultural Artesano (Bv. Aparicio Saravia 4697) se deben coordinar con Juan Manuel Rocha al teléfono 1950-3995 o al email juan.rocha@imm.gub.uy y serán realizadas en el horario de 11:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
Las cotizaciones deben incluir la constancia de visita para ser consideradas válidas.