**DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA**

**BASES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA**

**OBJETO**

Se solicita cotizar el mantenimiento mensual por las siguientes tareas de los equipos que se detallan a continuación:

* Limpieza de filtros de aire
* Control de alimentación eléctrica
* Control de consumo de compresor
* Control de ventiladores
* Control de drenajes
* Verificación de funcionamiento de controles remotos
* Control de presiones de gas refrigerante
* Control de temperaturas de inyección y retorno de evaporador

LISTADO DE EQUIPOS:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo** | **Cantidad** | **Ubicación** |
| Split Inverter Piso Techo Hisense AUV-60UR6SPC | 3 | Oficina abierta PB / Patio 1 |
| Split Inverter Piso Techo Hisense AUV-36UR4S1AB | 1 | Oficina abierta PB / Patio 1 |
| Split Inverter Pared Airway MA-12EB72-INV | 1 | Oficina abierta PB / Patio 2 |
| Split Inverter Pared Airway MA-18XA72-INV | 1 | Comedor entrepiso / Patio  2 |
| Unidad Exterior VRF: ARV-H280/4R1A | 1 | Patio 2 |
| Unidad Interior VRF: ARVWM-H045/R1X(L) | 4 | Planta baja sobre Paraná |
| Unidad Interior VRF: ARVWM-H036/R1X(L) | 4 | Entrepiso sobre Paraná |
| Ventilador centrífugo BC/QL-16-CI-A4-GE | 1 | Patio 1 |
| Ventiladores inyección TT 200 Silent | 2 | PB y Entrepiso Paraná |
| Ventilador extracción TT 200 Silent | 1 | Caja de escalera a Patio 2 |
| Ventilador extracción HCM | 1 | Comedor entrepiso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| split Confort 24.000 BTU | 1 | Oficina secretaria,  entrepiso sobre Rincón, |
| split Aux 9.000 BTU inverter | 1 | Oficina Director, entrepiso sobre Rincón |
| split Confortline 12.000 BTU inverter | 1 | Sala de reuniones,  entrepiso, |
| split Conforline 12.000 BTU inverter | 1 | Oficina Asesores, 1er piso |

**VISITA OBLIGATORIA**

Se realizara una visita técnica obligatoria la cual se publicará en la página de compras estatales

**FORMA DE COTIZAR**

Se deberá cotizar **en línea**, en pesos, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado. En caso de no ser discriminados los impuestos se considerara impuestos incluidos.

**PLAZO**

El plazo de contratación se realizara por 12 meses

**CONDICIONES DEL OFERENTE**

El proveedor deberá estar registrado en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado).

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará a crédito dentro de los treinta (45) días corridos desde la presentación de la factura, previa conformidad del MIEM, mediante transferencia a través del SIIF, de los importes respectivos en la cuenta bancaria que el adjudicatario tenga declarada en el RUPE