DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Daniel Fernández Crespo 1534 Piso 8          Tel. 24036301

Montevideo, 20 de marzo de 2024.

PEDIDO DE PRECIOS

COMPRA DIRECTA Nº 29/2024

Solicitamos a Uds. cotización, según el siguiente detalle:

OBJETO: Realizar análisis bimensual de muestras de agua en el Edificio Central de D.G.I de los siguientes ítems:

- Ítem 1: Análisis Microbiológico y retiro de muestras

                - Bacterias aeróbicas totales

                - Pseudomona aeruginosa

                - Coliformes totales

                - Coliformes fecales

- Ítem 2: Análisis Físico-Químico y retiro de muestras

                - Olor

                - Color

                - Turbiedad

                - Conductividad

                - Oxidabilidad

                - Dureza total

                - Alcalinidad total y carbonatos

                - Hierro

                - Cloro total

Los análisis se realizarán en 2 muestras para cada ítem, cada 2 meses.

Lugares de muestra:

| Bimestre | Muestra 1 | Muestra 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comedor Piso 2 - Núcleo 1 | Dispensador Piso 9 - Núcleo 3 |
| 2 | Comedor Piso 2 - Núcleo 1 | Dispensador Piso 7 - Núcleo 1 |
| 3 | Comedor Piso 2 - Núcleo 1 | Dispensador Piso 5 - Núcleo 2 |
| 4 | Comedor Piso 2 - Núcleo 1 | Dispensador Piso 4 – Núcleo 2 |
| 5 | Comedor Piso 2 - Núcleo 1 | Dispensador Subsuelo B |

Se deberá presentar un informe que contenga al menos:

- Fecha de muestreo, recepción y análisis de cada muestra

- Identificación del lugar de extracción de las muestras

- Valores obtenidos

- Valores de referencia (límites admisibles)

- Método aplicado

- Norma vigente

- Clasificación del agua de acuerdo a Normas de OSE

REQUISITO EXCLUYENTE: el laboratorio deberá estar acreditado ante el Organismo Uruguayo de Acreditación (O.U.A).

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA:

Se deberá cotizar exclusivamente a través del Sitio de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Los precios se establecerán en moneda nacional, discriminando el IVA. En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

Los oferentes deberán estar activos en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) a cargo de ARCE (Agencia Reguladora de Compras Estatales).

Las ofertas serán de recibo hasta el 22 de marzo de 2024 a las 11:00 hs.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días

ENTREGA DE RESULTADOS: El informe se enviará en formato PDF a las casillas de correo designadas por la DGI. Cualquier modificación en la forma de envío deberá ser previamente acordada con el Departamento Control de Servicios de la Dirección General Impositiva.

Plazo de entrega del informe: 10 días desde la fecha de muestreo.

PLAZO DEL CONTRATO:

El contrato regirá a partir de la emisión de la orden de compra hasta el 31 de diciembre del año 2024.

El adjudicatario recibirá vía mail la orden de compra y constancia de afectación de crédito, debiendo firmar y enviar ambos documentos en un plazo no mayor a 48 horas hábiles.

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán mediante crédito SIIF, estimándose un plazo de hasta 45 días hábiles contados a partir de la fecha de intervención del pago realizado por los órganos de contralor.

En relación a los intereses o ajustes por mora, la Administración se ajustará a la reglamentación vigente.

La DGI será agente de retención de impuestos en los casos que corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente.

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

| EMPRESA OFERENTE: |
| --- |
| Descripción | Cantidad de muestras (hasta) | Precio Unitario en $ s/impuestos | Precio Total en $ s/impuestos |
| Ítem 1: análisis microbiológico y retiro de muestra | 10 unidades |  |  |
| Ítem 2: análisis físico-químico y retiro de muestras | 10 unidades |  |  |
| IVA 22% |  |
| TOTAL OFERTA $ |  |