“D.N.I.C. Tecnología que avanza, identificándonos

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

SECCIÓN ADQUISICIONES

Montevideo, 28 de agosto de 2015.

La Dirección Nacional de Identificación Civil tiene el agrado de invitarlos a participar en la COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 04/2015, para   la REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C. EN LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.-.

El llamado será con las mismas características y condiciones técnicas de la L.A. Nº 02/15 y estarán disponibles en la web de Compras Estatales (www.comprasestatales,com.uy) , a partir del 28 de agosto de 2015.-

VISITA DE OBRA: Es OBLIGATORIA y se realizará el día 10/09/2015 a la hora 11:00,  en el local Sede de la DNIC., sito en la calle SARANDÍ nº 1169 (ciudad de Paysandú).-

FECHA DE APERTURA: 17/09/2015  HORA: 15:00.-

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Sección Adquisiciones, hasta el 17/09/2015, en horario de oficina con anterioridad a la hora fijada para la apertura.-

****RUPE: para ser adjudicatario debe estar en ESTADO CTIVO.****

REQUISITOS PARA EL PRESUPUESTO:

- Los establecidos en Memoria y Rubrado.

- Número de RUT

- Por consultas y presupuestos diríjase al telefax 2 916 4727 o 152 3745, Sección Adquisiciones.

- E-mail: adquisiciones@dnic.gub.uy

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA

REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.

INCISO: 04

Unidad Ejecutora: 31

Licitación Abreviada  Nº 02/2015

Objeto: 3.8.2  -  REFACCIÓN EDILICIA.

# Fecha y hora de apertura: 02/06/2015 – HORA 15:00.

# Lugar: 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, 2º piso, Sala de Integración.

# Recepción de ofertas:   Sección Adquisiciones, hasta el día 02/06/2015, en horario de oficina con anterioridad a la hora fijada para la apertura.

PLIEGO SIN COSTO, DISPONIBLE VÍA WEB EN LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES: www.comprasestatales.gub.uy

1.- OBJETO

Se convoca a Licitación Abreviada para REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C. DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.-

NOTA 1: La descripción de los trabajos será detallada en el Anexo II:

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA  “REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C. DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ”.-

NOTA 2: La  visita  de  Obra  será  OBLIGATORIA  y  se  realizará el día 19/05/15, a la hora 11:00 hs, en SARANDÍ Nº 1169 (ciudad de PAYSANDÚ).-

2.- NORMATIVA APLICABLE

La presente Licitación se ajustará en todas sus etapas a las disposiciones contenidas en el TOCAF, aprobado por el decreto 150/2012 del 11 de mayo de 2012, así como a lo establecido en los pliegos de condiciones Particular, General,  Anexo II y III.

  - Cumplimiento de Normas en Materia Laboral y Seguridad Social.

El jornal que la empresa abone a sus operarios no podrá ser inferior al homologado en el seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad, o aquél que fije en su defecto el Poder Ejecutivo.

La D.N.I.C. podrá exigir mensualmente la presentación de la documentación o declaración jurada que acredite que el oferente da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social, con respecto al personal en relación de dependencia, tales como pago de remuneraciones, entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de la planilla de trabajo en el MTSS, comprobante de pago al BPS, comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demás que correspondieren. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión del contrato.

Para el caso de que el oferente se relacionara con otra u otras empresas sin dependientes para el cumplimiento del servicio que se contrata, la D.N.I.C. podrá cerciorarse por los medios que crea conveniente, que no se trata de una relación de dependencia encubierta, pudiendo exigir, además, la presentación de la documentación de donde surge la relación jurídica que une a las dos o más empresas. Si efectivamente se tratare de una empresa unipersonal, se deberá acreditar el registro del respectivo contrato ante el BPS.

Asimismo semestralmente se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con sus dependientes.

La D.N.I.C. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. (ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente la D.N.I.C. se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Decreto 475/2005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de la ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006, como así rescindir la presente contratación, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.

3.- PROPUESTA

3.1 Las ofertas deberán presentarse por escrito, en original  y tres copias, pudiéndose además cotizar en línea a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy. Se agrega instructivo para Proveedores. Cuando estén integradas por folletos ilustrativos y normas técnicas, estos deberán presentarse por duplicado.

    - Las propuestas deberán ser redactadas en español, como también todos los documentos que constituyan la oferta. Aquellos que se presenten junto con ésta, deberán ser traducidos cuando  corresponda. No  deberán existir anotaciones manuscritas. Deberán presentarse en sobre cerrado con las hojas foliadas, y firmadas. Las testaduras, enmendaduras y correcciones deberán ser salvadas, las siglas deberán ser aclaradas, indicando su significado, en la  primera oportunidad en que aparezcan o mediante guía adjunta.

Dicha oferta deberá contener en forma precisa el precio  y  las variantes que pudieren existir, si existiere cualquier otro tipo de costo adicional, se incluirá en las ofertas correspondientes. Aquellos documentos esenciales para el valor jurídico de la contratación como estatutos, contratos sociales, poderes y similares deberán estar debidamente legalizados si provienen del extranjero.

    - Cada propuesta contendrá información completa según los siguientes detalles:

a)     Se deberá respetar estrictamente lo establecido en el Anexo II:

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA:

“REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C.

DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ”.-

En la oferta se deberá incluir el rubro imprevistos del 10 % del total de los trabajos, que los manejará el Supervisor de Obra, acorde al procedimiento adjudicado en el Anexo II. De acuerdo a este rubro deberá estimarse una cantidad por monto imponible correspondiente al mismo.

.

- Se invalidarán las propuestas que no cumplan con estos requisitos.

Las  Empresas deberán presentar lista de Obras similares (con nombres y teléfonos de contacto de cada obra) realizadas en los últimos cinco años.

    - El valor total de la oferta será la sumatoria del costo total de la obra (materiales, mano de obra y ganancia de la empresa), 10 % de imprevisto, IVA y monto imponible imprevistos.

3.2 A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF), y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía Internet, por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción de RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada. El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE.

3.3 Las ofertas podrán ser presentadas por:

- el "oferente" (ofertas de empresas nacionales por sí mismas o extranjeras por sí mismas).

- consorcios y empresas que manifiesten la intención de consorciarse: En aquellas situaciones en que se presente un grupo de empresas, con intención de consorciarse al amparo de los artículos 501 a 509 de la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989,  se deberá:

b1) suscribir un acta que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle de los suministros que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.

b2) incluir toda la información requerida en este pliego para cada uno de los miembros integrantes del consorcio.

b3) designar a uno de los integrantes, como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

b4) dejar constancia en el Acta de Intención y posteriormente en el Contrato de Consorcio, que cada una de las empresas y sus representantes serán solidariamente responsables para con la Administración de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.

b5) expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas por cada empresa y sus representantes ante el organismo contratante y la no modificación del acta o contrato, sin la previa aprobación de  la Administración.

b6) Dentro de los 10 días de notificado, el pre-adjudicatario deberá presentar el contrato de consorcio, con las condiciones aquí estipuladas y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración.

b7) Transcurrido el plazo citado, sin que el pre-adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, caducarán sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente pre-calificado en primera instancia.

- Oportunamente la Comisión Asesora de Adjudicaciones y en caso de darse el presupuesto requerirá la documentación que le acredite lo establecido en el Art. 46.5 del TOCAF

3.3.1 Subcontratos: En caso de que el Oferente opte por la modalidad de subcontratación, éste deberá en su propuesta detallar los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontatista y adjuntar la documentación que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos.

En caso de tratarse de empresas unipersonales, se requerirá que las mismas tengan el registro ante BPS del contrato correspondiente.

El adjudicatario no podrá subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la contratación sin la previa autorización expresa y por escrito de la D.N.I.C.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o producir cualquier servicio no la eximirá, en ningún caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el único responsable del desempeño de los subcontratistas, manteniendo la D.N.I.C., únicamente trato directo con el adjudicatario.

3.4 Las propuestas deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

- Formulario de identificación del oferente (Anexo I).

- Garantía de mantenimiento de oferta, cuando corresponda.

- No estar comprendido en ninguna de las causales de inhibición a que se refiere el Art. 487 de la Ley 15.903 del 10 de diciembre de 1987, Ley 17.060 del 23/12/1998 y Decreto 30/03 del 23/01/2003.

- Fotocopia del Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lo habilite a suscribir el respectivo contrato, si correspondiere.

- Listado de antecedentes del oferente en la prestación del servicio licitado y cotizado, en Empresas de plaza o Instituciones Públicas.

- Constancia de visita al lugar donde se realizará la obra.

3.5 Aquellos Oferentes que deseen suscribir el Acta de Apertura o dejar constancias en la misma, deberán acreditar la representación que invocan mediante la exhibición de los Certificados Notariales que correspondan.

#### La acreditación  de los representantes de las firmas oferentes podrá hacerse mediante la presentación  de:

a) Poder General  o Especial.

b) Carta Poder certificada por Escribano Público.

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

3.6 La Administración otorgará plazo de 2 (dos) días hábiles para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia

Serán desestimadas las propuestas cuando:

a) no se haya presentado la garantía de mantenimiento de oferta, cuando corresponda;

b) contengan cláusulas abusivas.

3.7 Cláusulas abusivas en las ofertas. Es abusiva, por su contenido o su forma, toda cláusula contenida en la oferta, que contradiga las exigencias del pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.

Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

- Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios.

- Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración.

- Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego.

- La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

- Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la Administración.

- Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el presente Pliego.

3.8 La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad, composición, garantía, origen del producto, el precio, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los usuarios.

4.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día martes 2 de junio de 2015 en horario de Oficina con anterioridad a la hora fijada para la apertura, en el local de la D.N.I.C, Sección Adquisiciones, sito en Rincón 665.

No serán válidas las ofertas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto de apertura.

En la hora, día y lugar indicados en el correspondiente llamado o comunicaciones posteriores, serán abiertas las ofertas en presencia de los oferentes y/o representantes que concurrieren al acto.-

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios expresamente autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

5.1 El servicio cumplirá con las técnicas especializadas de la actividad que se brindará.

5.2 El servicio ofrecido debe cumplir con lo detallado en el ANEXO II: MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C. DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.-

6.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso.  Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

7.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

7.1- Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos excluyendo cualquier otra  moneda. Las mismas deberán formularse de acuerdo al ANEXO III: RUBRADO GENERAL

7.2  El servicio ofrecido debe cumplir con lo establecido en el ANEXO II y ANEXO III.-

7.3 El precio total comprenderá la totalidad de los costos (materiales, mano de obra, beneficios, y ganancia de la empresa, impuestos y monto imponible imprevistos) así como también, se deberá agregar un rubro: imprevistos que contemple un 10% del total, que los manejará el Arquitecto Supervisor de obra a su criterio.

Los precios no podrán estar sujeto a confirmación, ni condicionado en forma alguna.

Si existiere cualquier otro tipo de costo adicional se incluirá en la oferta correspondiente.

No se admitirán modificaciones de los precios cotizados, ni aduciendo causas de fuerza                             mayor ni caso fortuito.-

8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de  60 días CALENDARIO, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas. Vencido dicho plazo se prorrogará  automáticamente por igual plazo y así sucesivamente,  de no mediar comunicación escrita de lo contrario o retiro de la propuesta por parte del oferente con una antelación de 10 días.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de ésta última en el término de diez días hábiles perentorios.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada.

9.- EXENCIÓN  DE RESPONSABILIDAD

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, el buen cumplimiento del servicio que se le asigne.

El o los funcionarios que la D.N.I.C. designe estarán facultados para controlar, trasmitir las instrucciones y/o pautas que estime indispensable a efectos de una eficiente y regular efectivización de los cometidos, así como analizar y evaluar la marcha y resultados del servicio contratado.

La/s empresa/s adjudicataria/s será/n la/s única/s y absoluta/s responsable/s de la supervisión, conducta, labor y actuación de su propio personal o del contratado. La potestad disciplinaria será desempeñada siempre y exclusivamente por dicha empresa, tanto resultare de la conducta personal o funcional, faltas, accidentes, omisiones, indemnizaciones, etc., así como los daños producidos por la inexperiencia, desidia, falta de cuidado en su caso, daño intencional del citado personal, quedando el Organismo totalmente desvinculado y exento de todo tipo de responsabilidad con respecto a los mismos o frente a terceros.

La/s empresa/s adjudicataria/s será/n asimismo la/s única/s responsable/s, liberando de toda responsabilidad a la D.N.I.C. por cualquier accidente de su personal. Los gastos que se ocasionen por los actos imputables a la empresa serán de cargo de la misma pudiendo la D.N.I.C. debitarlo de las facturas o del depósito de garantía.

En caso de que la/s empresa/s contratada/s interrumpiera/n momentáneamente el servicio licitado durante el período de su ejecución la D.N.I.C. queda facultado a contratar otras empresas en forma directa, para suplir dicho incumplimiento y hasta que se subsane el mismo y/o su finalización, siendo la totalidad de los gastos extraordinarios, que se ocasionen de cuenta del adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.

La D.N.I.C., siempre que la conducta personal o funcional, sea improcedente, así como cuando se constaten irregularidades, notificará a la empresa, a fin de que se tomen las medidas del caso si correspondiere.-

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

10.- PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS

  - Comunicaciones. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la D.N.I.C, Sección Adquisiciones, Rincón 665, en el horario de 10:00 a 17:00 hs., al tel/fax 2916  4727, E-mail adquisiciones@dnic.gub.uy.

  - Quienes remitan comunicaciones o documentos a la D.N.I.C., en cualquiera de las etapas de la negociación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De no presentarse el mismo se tendrá por no presentada.

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, carta certificada con aviso de retorno, fax o correo electrónico.

Los oferentes deberán constituir domicilio en (indicar la ciudad) y denunciar el domicilio real de todos los integrantes del consorcio. Dichos domicilios se considerarán válidos mientras no se constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo.

La comunicación del cambio de domicilio deberá cumplirse mediante escrito presentado en el expediente de licitación, con firma notarialmente certificada, y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato siguiente.

  - Aclaraciones y consultas formales. Cualquier potencial oferente podrá solicitar a Sección Adquisiciones, Rincón 665, en el horario de 10:00 a 17:00 hs., tel/fax 2916 4727, E-mail adquisiciones@dnic.gub.uy., por cualesquiera de los medios mencionados en el numeral precedente, aclaraciones, consultas formales, solicitud de prórroga, etc.,  mediante comunicación escrita dirigida hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

10.4  Aclaraciones y consultas técnicas. Las consultas serán efectuadas por escrito y serán evacuadas del mismo modo, dirigidas al SECCIÓN ADQUISICIONES DE LA D.N.I.C.,  tel/fax 2 916 4727 o 152 3745, o por el Mail adquisiciones@dnic.gub.uy, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.

10.5 La Administración comunicará la prórroga o aclaración solicitada, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio a través de la página web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy

11.-  GARANTÍAS

11.1 Todas las garantías se presentarán en D.N.I.C. Dpto. de Tesorería, Rincón 665, sub suelo,  de 14:00 a 17:00 hs. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

11.1.1 La garantía deberá ser depositada por:

- el "oferente" (ofertas de empresas nacionales o extranjeras por sí mismas)

- "empresas consorciadas". Las empresas consorciadas legalmente, según lo establecido en la ley 16.060 del 4 de setiembre de 1989 o aquellas que manifiesten la intención de consorciarse (mediante acta notarial), pero no estén constituidas legalmente a la fecha de apertura de ofertas, deberán depositar mediante alguna de las siguientes opciones : a) por separado cada empresa integrante indicando su denominación y la del consorcio que se propone constituir, debiendo la suma de garantías cubrir el mínimo, o b) una sola garantía, donde se indique la denominación de las empresas integrantes y el nombre del consorcio constituido o a constituir.

11.1.2  A fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar cada incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de comunicaciones y/o resoluciones que impliquen  sanciones o rescisiones al contrato, según las condiciones establecidas en las pólizas de seguros y, en los artículos 634 a 692 del Código de Comercio.

11.1.3  Cuando la Administración deba proceder al cobro de las garantías, el importe será el que resulte del valor de las mismas en pesos.

11.2 Garantía de mantenimiento de la ofertas

a) Se fija en, en forma obligatoria, en $ 6.900,00, para el caso que la oferta presentada supere el limite máximo establecido para los procedimientos de Licitación Abreviada, en tal caso, los oferentes deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art.64 del T.O.C.A.F.

b) En caso de presentarse alternativas o variantes, se tomará la que determine el mayor valor de la oferta.

c) El importe de dicha garantía podrá integrarse mediante depósito de Obligaciones Hipotecarias Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay por el valor equivalente de acuerdo a su cotización del día (se deberá adjuntar cotización), depositando en el B.R.O.U. a nombre del proponente y a la orden del Ministerio del Interior D.N.I.C.

d) Cuando la  misma se realice  mediante valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, se realizarán en el Departamento de Tesorería de esta Dirección Nacional, sita en Subsuelo de Rincón 665, hasta media hora antes del Acto de Apertura, no aceptándose cheques ni depósito en efectivo.

e) El documento justificativo deberá contener necesariamente el número de la Licitación y acompañará la documentación inherente a la oferta.

f) La D.N.I.C. dispondrá la devolución de las Garantías de Mantenimiento de la Oferta una vez dictada la Resolución de la Administración, a aquellas que hayan sido rechazadas, con la simple presentación del respectivo recibo.

11.3 Garantía  de  fiel  cumplimiento  de contrato

a) En forma obligatoria dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la notificación, los adjudicatarios depositarán el 5% (cinco por ciento) del importe de la adjudicación por concepto de garantía de cumplimiento de contrato, la que deberá constituirse de conformidad a las modalidades señaladas en el Art.11, numeral 11.2. No se exigirá esta garantía por un monto inferior al 40 % del monto tope de la Licitación Abreviada (Art. 64 inc.2º TOCAF).

b) El documento justificativo de la constitución de garantía deberán contener necesariamente el número de la Licitación.

c) A falta de constitución de garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma hará caducar los derechos del adjudicatario pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la Licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

d) Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la respectiva Acta de Recepción Definitiva de Obras.

En caso de incumplimiento del contrato, la suma consignada quedará en beneficio de la D.N.I.C., sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios que pudiere corresponder al Estado.

f) Dentro del plazo de garantía estipulado por las empresas, el que no podrá ser inferior a 1 (un) año, la Empresa adjudicataria deberá cumplir estrictamente con el servicio adjudicado, adoptándose en caso de incumplimiento, las medidas legales que correspondan.

12.- COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

12.1 Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas sin que implique orden de prelación, serán los siguientes:

1. Informe técnico profesional: 50%

2. Precio: 35%

3. Antecedentes de la Empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza: 15%

12.2 La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta:

a) por falta de información suficiente o, a solicitar información complementaria, a fin de           emitir un juicio fundado.

b) en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones,          tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes.

12.3  A los efectos de la comparación de las ofertas,  se verificará si el monto cotizado incluye impuesto. Cuando el oferente no desglose el importe de los impuestos a abonar, se considerarán incluidos en el monto de la oferta.

12.4 La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente.

12.5 La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar en cualquier momento antes de la adjudicación a las firmas proponentes, las aclaraciones que considere necesarias respecto de sus propuestas a los fines de una mejor ilustración, lo que no las habilitará para modificarlas en ningún momento.

13.- ADJUDICACIÓN

13.1 Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

13.2 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

Asimismo se reserva el derecho de dividir la adjudicación entre dos o más oferentes.

La Administración está facultada para:

1. adjudicar la licitación al proponente que reúna las mejores condiciones de las citadas en el numeral precedente.

- no adjudicar algún ítem.

- considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales.

4. Dividir la adjudicación por razones fundadas, entre varios proponentes, así como aumentar o dividir razonablemente las cantidades licitadas.

El o los proponentes a quienes se adjudique esta compra, se notificarán de la Resolución respectiva dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de intervención de la Resolución de adjudicación.

La Administración queda facultada para hacer uso de las atribuciones establecidas en el Art. 66 del TOCAF en cuanto a los Institutos de Mejora de Oferta y Negociaciones Reservadas y paralelas.

Asimismo queda facultada para ampliar  o reducir el objeto de la licitación en el marco del Art 74 del TOCAF.

13.3  En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material podrá efectuarse la adjudicación al siguiente mejor oferente, previa aceptación de este (Art. 70 inc. final del TOCAF).

13.4 La/s Empresa/s que resulte/n adjudicataria/s deberá/n dar cumplimiento a lo   establecido en el Inciso 1° del artículo 14 de la Ley N° 17.897 del 14 de setiembre de 2005. “las Empresas que resulten adjudicatarias de las mismas deberán contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.”

La Administración a los efectos del control del cumplimiento de esta obligación, exigirá oportunamente la presentación de una constancia expedida por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo.

En caso de incumplimiento por parte de la/s Empresa/s que resulte/n adjudicataria/s la Administración comunicará la falta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.

13.5 La/s Empresa/s que resulte/n adjudicataria/s deberá/n dar cumplimiento, si correspondiere, a lo previsto en la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/010 del 17/8/2010.

14.- INICIO DEL SERVICIO

a) El inicio de obra se debe verificar dentro de un plazo máximo de 5 días corridos luego de la notificación de la Resolución de Adjudicación.-

b) El inicio de los trabajos quedará registrado por medio de un “Acta de inicio” (ver anexo técnico). Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá tener aprobado el Proyecto Ejecutivo, entregar las constancias del registro de la Obra en MTSS  y BPS (Ley Nº 14.411), y comunicar por escrito la designación del Director de Obra.

c)  Se deberá establecer en días el plazo de obra, no pudiendo ser mayor a 60 días calendario.   En el caso de que los trabajos fuesen adjudicados a una única empresa los plazos no se acumularan y deberán ejecutarse en forma simultanea en el plazo indicado.

El plazo es improrrogable, salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la obra, los días de paros de la construcción, feriados no laborales y los períodos de la licencia de la construcción.

15.-  EJECUCIÓN DE OBRA

Los horarios para las distintas labores se coordinarán con el Jefe de la Oficina con dos días de antelación.

El oferente, debe tener presente que amoldará los horarios de ejecución de obra; a no interferir con la atención al público ni con los aspectos funcionales del servicio de la DNIC.-

16.- DIRECCIÓN TECNICA

El Contratista recibirá las indicaciones técnicas y organizativas que correspondan, únicamente de la Dirección Técnica designada por la DNIC. Cabe mencionar que la Dirección de Obra con técnico responsable es de la Empresa contratista, el departamento de arquitectura lo que hace es la Supervisión de Obra.

17.- RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción provisoria de los trabajos licitados será otorgada una vez que hayan sido completamente terminados de acuerdo con las condiciones exigidas en la memoria y demás piezas que integran el contrato, y aprobado el último certificado de obra. Solo se extenderá (Acta de Recepción Provisoria sin observaciones), por consiguiente todos los aspectos aparentes deben ser saneados dentro del Plazo de Ejecución de Obras. Antes del otorgamiento de la misma el contratista ya habrá confeccionado los Formularios (F9) del BPS, entregando a la Supervisión de Obra los denominados recaudos conforme a Obra en caso de existir, y toda otra documentación que haya sido solicitada.-

18.- RECEPCIÓN  DEFINITIVA

La recepción definitiva de todas las tareas contratadas se hará a solicitud de la empresa, y tendrá lugar cumplido el plazo de 120 días calendarios a partir de la recepción provisoria. De dicha actuación se labrará acta. Previo a solicitar la recepción definitiva de obras se realizará una recorrida técnica conjunta a los efectos de evaluar posibles manifestaciones de vicios, en caso de detectarse indicios, se tomará constancia de las mismas y se establecerá un plazo para sub sanarlas y recién luego de saneadas se podrá extender el Acta de Recepción Definitiva.-

19.- CESION DE CREDITOS.

Cuando se configure una cesión de crédito, según los artículos 1737 y siguientes del Código Civil:

a) la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales,

b) la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del servicio.

20.- MULTAS

La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos y condiciones estipuladas, generará una multa del 5/000 (cinco por mil) por cada día de retraso, calculado sobre el monto de la adjudicación, no cumplida en tiempo y forma.

Excedido 30 días la Administración podrá declarar sin efecto la adjudicación, con la consiguiente pérdida de la garantía.

21- NOTIFICACIÓN

Se notificará personalmente en la Oficina, sin perjuicio de las formas establecidas por las normas administrativas, como por ejemplo: enviadas vía fax, telefónicas, telegrama colacionado con aviso de retorno, etc.

22.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

22.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas):

- apercibimiento

- suspensión del Registro de Proveedores de esta Unidad

- eliminación del Registro de Proveedores de esta Unidad

- ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta

- ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato

- demanda por daños y perjuicios

- publicaciones en prensa indicando el incumplimiento.

22.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sancionas, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa aseguradora, dentro del plazo de 5 días de verificada.

22.3 La D.N.I.C. así como el Arquitecto supervisor de Obra podrán realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del servicio, para constatar el cumplimiento del mismo, las ya enumeradas o cualquier otra aceptada por la legislación vigente y que el mismo considere necesarias para el buen funcionamiento del servicio.

Cuando se constate una irregularidad Arq. Supervisor pondrá la misma en conocimiento del encargado designado por la empresa notificándolo en debida forma.

A partir de la mencionada notificación el adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles para mencionar sus descargos. La inexistencia de descargos dentro de ese plazo se entenderá como consentimiento tácito del incumplimiento denunciado.

Si por el contrario se formularen descargos, los mismos conjuntamente con la notificación del incumplimiento deberán ser elevados a fin de que se resuelva si existe mérito para la imposición de sanciones.

Los posibles incumplimientos notificados deberán ser evaluados, en su entidad teniendo en cuenta si son reiterados, si son subsanables inmediatamente y además si una vez notificados se reiteran o no.

Cronograma de obra: El oferente deberá hacer constar en su oferta un cronograma de obras donde queden establecidas las fechas de realización de las tareas. Dicho cronograma integrará el contrato de obra.

Ajuste de precio: Junto a cada certificado de avance de obra se realizará el cálculo de ajuste de precio que le corresponda de acuerdo a la variación del I.C.C. (índice de costo de la construcción parcial sin impuestos del INE) calculado entre el índice correspondiente al mes anterior a la Licitación y el correspondiente al mes anterior al avance certificado.

23.- CAUSALES DE RESCISIÓN

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a título enunciativo:

1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato.

2.- Mutuo acuerdo.

3.- incumplimiento en la entrega de los productos o suministros o su sustitución por el adecuado.

Asimismo,  podrá  rescindir  el  Contrato  con pérdida de la garantía respectiva, toda vez que la firma adjudicada contravenga las obligaciones estipuladas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que deriven del hecho.

De no existir garantía de fiel cumplimiento del contrato, la penalidad se fija en el 5% del monto total del contrato o de la cuota parte correspondiente, sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Las causales enunciadas en el numeral 1 y 3 de este artículo, podrán dar lugar al cobro de la garantía de cumplimiento de contrato.

24.- FORMA DE  PAGO DE LAS FACTURAS

El pago se realizará a 30 (treinta) días a contar desde la conformación de la factura correspondiente, en Moneda Nacional, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

25.- OTROS RECAUDOS

Al amparo de lo previsto en la Ley 18.251 sobre responsabilidad laboral del Estado en los procesos de descentralización empresarial, la D.N.I.C. habrá de solicitar a las empresas contratadas que utilicen trabajadores subcontratados, la siguiente documentación:

- Declaración nominada de historia laboral (art. 87 de la Ley 16.713) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

- Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones de la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (art. 663 de la Ley 16.170).

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

- Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable.

- Datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio, actualizando la información en caso de modificaciones o sustituciones de personal.

- Constancia escrita del empleador en el sentido que, en forma previa al inicio de la actividad laboral, ha informado al trabajador sobre las condiciones de empleo, el salario y la Institución para la cual presta servicios.

Si la empresa omitiere presentar dichos recaudos en la oportunidad y plazo que la Administración indique, podrá retenérsele, de las obligaciones que tenga a favor, el monto correspondiente.

26.- CONDICIONES GENERALES

La sola circunstancia de presentarse a la Licitación implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en estos Pliegos de Condiciones Particulares, así como de los Pliegos Generales de Condiciones para los contratos de Suministro y Servicios No Personales.

27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ANEXO I

# 1                           FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION ABREVIADA N° 02/2015

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…

PAIS:……………………………………………………………………………………..

TELEFONOS:…………………………………………………………………………...

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

D.G.I.:………………………………………….   VIGENCIA:…………………………

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMAS:…………………………………………………………..

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van a ingresar  ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en el SIIF o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le llegará.

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el SIIF.

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas  aquellas que usted ya tenga guardadas.

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente.

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores.

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy  y usted puede manifestar su interés en concurrir  enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@agesic.gub.uy

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su disposición de lunes a viernes de  8:30 a  18:00 por el  teléfono    2903 11 11.

ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA REFACCION Y REACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA D.N.I.C. DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ.

La presente memoria refiere a la descripción de las tareas a realizar para la reparación de fachada, claraboya, techo, revoques interiores y pintura (en sectores afectados) y suministro e instalación de escalera de acceso a azoteas en la Oficina sede Departamental de la Dirección Nacional de Identificación Civil en Paysandú.

OBRAS A REALIZAR

1) FACHADA SOBRE VIA PÚBLICA.

2) CLARABOYA - RENOVACIONES DEL AIRE SECTOR PÚBLICO.

3) TECHO: ARCHIVO PASAPORTES, PASILLO Y DESPACHO DIRECCIÓN.

4) REVOQUES INTERIORES Y PINTURA.

5) ESCALERA DE ACCESO A LA AZOTEA.

CONSIDERACIONES GENERALIDADES

Por tratarse de una contratación tipo “Llave en Mano” los interesados en cotizar deben incluir dentro de sus ofertas, “todo lo necesario” para concluir con lo solicitado, donde la obligación del Estado se limita a hacer efectivos los respectivos pagos por servicios ya brindados por el oferente y el oferente se encarga de todo lo necesario para lograrlo. Por consiguiente los oferentes incluirán en sus ofertas todos los rubros, sub rubros, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos más firmas técnicas por extensión de garantías y ejecución de las obras, entre otros.

Esta Memoria Descriptiva Particular (MDP) describe los elementos sobre los qué habrá que intervenir, los oferentes deben proponer como se intervendrá sobre los mismos. En caso de discrepancias entre la Administración y el Oferente, éste deberá adecuar los respectivos procedimientos a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.

La firma contratada ejecutará la Dirección de Obra (DO), la que se realizará por intermedio de un profesional a su cargo. El Estado supervisará (SO) puntualmente las obras, gestiones y resultados de la Dirección de Obra proveído por la contratista.

Las ofertas se confeccionarán a dos Firmas una por el responsable de la firma Contratista y otra del Arquitecto o Ingeniero Civil que se encargará de: proveer soluciones, la ejecución de la obra, el cumplimiento de plazos, la calidad de la misma, de sus materiales y extender la respectiva garantía. Serán de su competencia conjuntamente con lo antes expuesto: llenar una parte de los formularios a ser presentados ante el BPS y el MTSS, formular las declaraciones incluyendo las respectivas firmas de formularios.

Los oferentes deberán incluir dentro de su cotización todos los costos que devengan por la aplicación del Decreto 125/014 Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción y la Ley de Responsabilidad Empresarial y Ley 14.411. Tanto a lo correspondiente por su rol, como a lo queda consignado a cargo del propietario ya que en este caso se realiza una contratación por el total y el oferente se encargará del todo, es así que entre otros el oferente debe proveer servicios profesionales, servicios higiénicos, las construcciones provisorias para el personal de obra; entre otros.

Toda labor no especificada en los elementos gráficos y en la MDP, pero que “los hábitos la buena ejecución indique como necesaria”; podrá ser exigida en su ejecución. Este hecho no dará lugar al Oferente a modificar su Oferta económica, por consiguiente se considerará como incluida dentro de la Oferta por más que no haya sido especificada por el Oferente.

El Contratista será el responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas para la presente contratación junto a lo indicado por: la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, DNB etc. y deberá realizar, a su costo y con las firmas técnicas responsables, la gestión para la inscripción de la obra en el MTSS, presentando el respectivo plan y estudio de seguridad, y facilitando los datos para el registro de obra en el BPS., para obtener los permisos que correspondan de acuerdo a toda la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones (provisorias y definitivas), tasas, consumos durante la obra, etc, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.

La empresa oferente deberá realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables, todos los trámites necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la obra.

La empresa deberá gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismos respectivos, según la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

La aprobación o no de dichos permisos, será entera responsabilidad de la empresa Adjudicataria y todas los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuesta que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a costo de la empresa.

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma o autorización para la realización de los trámites necesarios.

MATERIALES

Todos los  materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en ésta MDP.

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del contratista.

Si el Arquitecto Supervisor de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales procederá de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidad de los mismos.

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buen estado, salvo especificación expresa consignada en esta memoria.

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la constatación de las cotas altimétricas, planimétricas, la verificación de los elementos que interfieran con el proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc.

A esos efectos se fijará una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

La empresa podrá también realizar todas las visitas y cateos que se consideren necesarios para conformar y elaborar su oferta. En todo caso bebe adecuar las construcciones “al estado de conservación anterior” a la práctica de cateos y pruebas.

A tales efectos se deberán coordinar estas actuaciones con el Jefe del local, haciendo solicitud fundada por escrito y documentando el estado de conservación del edificio y no podrán ser ejecutadas hasta tanto se haya obtenido autorización por escrito del mismo.

TAREAS A REALIZAR:

1) Fachada a Vía Pública:

Re acondicionamiento general de la fachada sobre vía pública, para esta labor se deben incluir todos los rubros y sub rubros para una correcta ejecución de: labores previas, reparación y pintura. Se debe intervenir en el total de los elementos que componen la fachada, “en el sector de la copropiedad que corresponde a esta Dirección Nacional”, (-no se cotizará intervenir en el resto de la copropiedad-).

- Implantación, mudanza de herramientas, materiales y construcciones auxiliares.

- Vallado de seguridad sobre vía pública, trámites ante la comuna y gestiones ante la copropiedad.

- Retiro provisorio de conductores y ornamentos.

- Picado de revoques y molduras incluye prueba de sonido.

- Hidrolavado, eliminación de capas de pintura y elementos flojos.

- Tratamiento de elementos ferrosos estructurales.

- Sellado de elementos estructurales y Puente de adherencia con revoques.

- Recomposición de revoques y molduras.

- Trabajos sobre puerta principal, sustitución de elementos de madera afectados por los hongos; se ejecutará en idéntica madera a la existente, realizándose empatillado con “caja y esparrago” con corte en diagonal cementando los distintos componentes con utilización de adhesivos y masillas sintéticas. Terminación con lustre y aplicación de dos manos de protector para maderas exterior en el total de las hojas y marcos en todas sus caras.

- Lijado y preparación de elementos ferrosos y de carpintería (ventanas cara exterior y 2 caras de postigos). En caso que no se encuentren operativos acondicionarlos para que se puedan utilizar.

- Pintura de muros de fachada y molduras a dos tonos, tonos similares a los existentes. Se aplicarán dos manos de pintura para fachadas anti algas.

- Pintura de elementos en madera a dos manos de protector para maderas exterior, color imitación al tono existente.

- Pintura de elementos ferrosos en: dos manos de anti óxido convertidor más dos manos de esmalte convertidor, color gris grafito oscuro mate.

2) CLARABOYAS – RENOVACIONES DEL AIRE SECTOR PÚBLICO

Re acondicionamiento total de la claraboya existente garantizando su hermeticidad.

- Retiro de masilla y vidrios de claraboya.

- Reparación-sustitución de elementos ferrosos afectados por la presencia de humedad. Se solicita empalme de perfiles que presenten disminuida su sección.

- Tratamiento superficial de perfilería de hierro, dos manos de pintura anti óxido convertidor + 2 manos de esmalte sintético convertidor color claro a definir por DNIC.

- Suministro y colocación de vidrios de claraboya de 5 mm de espesor (dibujo “ralla fina”) asentados y recubiertos sobre “masilla gris siempre viva” específica para la función. Más pintura en esmalte sintético sobre la masilla. No se aceptarán empalmes en vidrios de dimensiones inferiores a los 45 cm. de largo.

- Trabajos perimetrales accesorios contra membrana, canalones y pretiles; de modo que se logre entregar las aguas pluviales sobre el resto de los elementos impermeables.

- Ventilación forzadores, habrá que instalar forzadores de extracción de aire que permitan garantizar 2 renovaciones del aire del local por cada hora. En caso de ser posible se montarán en el paramento vertical de vidrio de la claraboya en el lado opuesto a los equipos acondicionadores de aire, en caso de no ser posible se instalaran con ducto atravesando muro de mampuestos; en ambos casos presentarán rejilla tipo persiana en su cara al exterior que impida el ingreso de pluviales. Se realizará la extensión del tendido eléctrico de alimentación en electro canal de PVC aparente y de modo de disponer el interruptor de operación con acceso desde el sector de despachos que no atienden público, interruptor tipo pulsador con temporizador de corte luego de cumplidas las renovaciones solicitadas.

3) TECHO: ARCHIVO PASAPORTES, PASILLO Y DESPACHO DIRECCIÓN.

Se deberá lograr impedir el ingreso de aguas pluviales a los locales indicados, por consiguiente habrá que intervenir tanto en pretiles, bavetas, testeros y cualquier otro elemento por donde se verifique el ingreso de agua.

- Retiro de chapas existentes.

- Demolición y retiro de escombros del cielorraso existente, en caso que en el espacio que queda entre el techo y el cielorraso no se hubieran ejecutado los respectivos revoques habrá que ejecutarlos.

- Retiro de elementos estructurales afectados por el pasaje de las aguas pluviales, según el nuevo cálculo estructural; se proveerán los nuevos elementos estructurales o se intercambiarán posiciones con la estructura existente para recibir el nuevo techo.

- Suministro e instalación de techo en “iso panel” o similar producto, en grosor acorde al resultado del cálculo estructural. El conjunto debe permitir el tránsito por el techo de al menos dos operarios de 100 Kg. cada uno en los puntos más desfavorables. Los paneles se vinculan entre ellos por procedimiento de engrafado.

- Recomposición de: revoques y pretiles junto con los respectivos trabajos de pintura tanto en exteriores como en interiores.

- Trabajos y suministros de terminación, habrá que proveer todos los componentes del sistema “iso panel” acorde a las especificaciones del proveedor del sistema, tanto en lo que refiere a: tapa vistas, goterones, bavetas, fijaciones y el resto de componentes que integran el respectivo sistema.

4) REVOQUES INTERIORES Y PINTURA INTERIOR

Luego de haber intervenido en techos, testeros, mochetas y claraboya, habrá que intervenir al interior de los distintos locales que se presentan afectados por la presencia de humedad. En estos locales se picarán revoques afectados por la humedad, se confeccionarán los mismos para luego ejecutar pinturas en todos los paramentos del respectivo local. No se ejecuta pintura en otros componentes que no sean revoques.

- Picado de sectores de revoques flojos: se efectuará picado de revoques que se observen afectados por la presencia de la humedad y la superficie del picado se extenderá hasta los sectores donde los revoques se encuentren firmes. Para determinar los sectores de revoques a remover se realizarán pruebas de sonido por percusión.

- Retiro de escombros.

- Confección de revoques tanto en planos verticales como horizontales a dos capas, con terminación en “fina”.

- Sobre los muros a pintar se ejecutarán labores de preparación del sustrato, retirando capas de pintura flojas u otros elementos que pudieran interferir con la durabilidad de las pinturas a ejecutar.

- Sobre los nuevos revoques se aplicaran dos manos de sellador sintético pigmentado, logrando de este modo sellar la capacidad de absorción de los nuevos revoques.

- Sobre muros de revoques se aplicarán dos manos de látex lavable anti hongos y se aplicaran con rodillo de “corderito pelo largo”. Todos los muros se pintaran en idéntico color al existente.

- Sobre cielorrasos de revoques se aplicarán dos manos de látex anti hongos y se aplicaran con rodillo de “corderito pelo largo”. Todos los cielorrasos se pintaran en idéntico color al existente.

5) ESCALERA DE ACCESO A LA AZOTEA

Se requiere acceder a la correspondiente azotea, los interesados en ofertar deberán proveer una escalera de uso eventual, construida en aluminio o fibra de vidrio con perfiles laterales fijos, escalones fijos y patas en moldura de aluminio con base de goma.

En lugar a determinar en fachada del patio posterior, habrá que: confeccionar, suministrar e instalar un perfil de aluminio que permita operar con la escalera asegurada en su punto más alto a la vez que se mantiene apoyada en sus patas sobre las veredas del referido patio.

Esta escalera se instalará una vez concluidas las labores a ejecutar en azoteas. Por consiguiente este suministro no se podrá utilizar para la ejecución de presente llamado, por tal motivo los interesados en cotizar deberán contar con otra escalera para ejecutar las respectivas labores.

LIMPIEZA DE OBRA

A lo largo de la obra, la firma debe mantener limpia la obra en forma diaria; solo se permitirá el acopio de materiales que permitan concluir la labor diaria.

La empresa deberá entregar toda la obra limpia y libre de: escombros y materiales; y con un nivel de suciedad que permita utilizar los espacios, se solicita limpieza fina de obra.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LAOFERTA/PROPUESTA.

Los recaudos se presentarán ordenados, doblados y foliados, en el orden detallado a continuación, en dos  vías: original y copia, en láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:95, según la escala exigida y las necesidades.

Toda la documentación gráfica se presentará además en discos de respaldo digital.

Documentación para la presentación de la PROPUESTA TECNICA.

En este punto se refiere al contenido y cantidad mínima de elementos que forman la Documentación Técnica integrante de la OFERTA y que permitan su evaluación.

Memoria Técnico Descriptiva.

En dicha Memoria deberá describirse básicamente cada uno de los siguientes puntos:

- Sistema constructivo propuesto, así como también los diferentes detalles constructivos de la propuesta.

Cronograma y Rubrado.

Se tendrá en cuenta el  RUBRADO BÁSICO  que se adjunta para la formulación de la propuesta y el cronograma de avance físico de obra. En dicho rubrado, se indicarán el costo unitario y total de materiales y mano de obra, impuestos incluidos, para la realización completa de los trabajos, así como la estimación del monto imponible para los aportes sociales.

Documentación Gráfica.

La Documentación Gráfica deberá incluir como mínimo:

- Planos de albañilería – planta.(Escala 1:100)

- Detalles constructivos: de encuentros de techas con muros/bavetas y escalera (Escala 1:5 y 1:10).

Los OFERENTES podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor interpretación de la propuesta. No obstante deberán presentar al Ministerio del Interior toda documentación adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluación de su OFERTA.

PROYECTO EJECUTIVO (solo se le solicitará al adjudicatario).

El proyecto ejecutivo contendrá todos los recaudos necesarios para una correcta interpretación en obra de todos los elementos, y deberá ser firmado por el profesional competente en la materia (ingeniero estructural, eléctrico, sanitario, electromecánico, etc.) así como también por un único técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil) quien será el responsable técnico quien representará al Oferente.

El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo, será de 5 días calendario de acuerdo a lo indicado en el Pliego. Si pasado dicho plazo NO se ha entregado el Proyecto Ejecutivo, comenzara a correr el plazo de obra, aunque NO implique que se puede comenzar la misma.

La obra NO podrá comenzarse bajo ningún concepto, hasta que quede aprobado el Proyecto Ejecutivo.

En el proyecto Ejecutivo se entregará como mínimo:

- Planta de Albañilería Escala 1:100

- Detalles constructivos Escala 1:20

- Cronograma de obra.

- Plan de inversiones en consonancia con el respectivo Cronograma.

- Presupuesto detallando por rubros, cómputos y precios unitarios y globales

- Memoria Constructiva y Descriptiva.

- Todo documento, material gráfico u otro elemento que sirva para comprender mejor el proyecto.

PLAZO DE OBRA

Plazo máximo de obra 60 días calendario

Los horarios para las distintas labores se coordinarán con el Jefe de la Oficina con dos días de antelación.

El oferente, debe tener presente que amoldará los horarios de ejecución de obra; a no interferir con la atención público ni con los aspectos funcionales del servicio de la DNIC.

PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez terminada la obra y si por distintas razones se hubieran introducido cambios al Proyecto Ejecutivo se deberá cumplir nuevamente con lo solicitado como “Proyecto Ejecutivo” adecuando los gráficos a lo efectivamente ejecutado.

Los cambios modificativos no pueden introducir: variaciones en los montos ofertados ni representar suministros de menores costos de suministro para la Administración.

Introducir cambios tampoco modificará los plazos de ejecución.

Los cambios modificativos deben ser autorizados por personal Técnico de la DNIC.

NOTAS

Previo al inicio de obra se documentará el estado de conservación que presentan las áreas adyacentes a los lugares de intervención, luego se podrá extender la respectiva Acta de Inicio de Obras.

Durante el desarrollo de los trabajos de construcción, se deberán tomar las medidas de seguridad requeridas tanto para la obra como para los usuarios. Como medida transitoria, se deberán realizar los vallados y la protección superior de todo sector que presente deterioro y/o peligro de desprendimiento y la coordinación de tareas con la Dirección de la Oficina por tratarse de zonas de paso obligado por parte del público.

De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva, cada oferente deberá realizar su propuesta en base al rubrado de trabajos propuesto e incluirá de forma independiente el Monto Imponible.

Manejo del Rubro Imprevisto a cargo de personal de la DNIC, acorde al procedimiento que se describe a continuación: a) estudio de pertinencia de ejecución del mismo, b) solicitud de cotización escrita con plazo de ejecución, c) comunicación de autorización escrita al oferente, d) ejecución del imprevisto. No se abonarán imprevistos que no cumplan el procedimiento antes descripto. Tampoco se autorizarán adicionales de obra.

La DNIC podrá adjudicar parcialmente el rubro 3 del presente llamado.

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de chequeo por parte del Supervisor de Obra y que se deberá llenar y firmar por el Director de la Obra y el responsable profesional o técnico en cada materia.

Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

Luego de concluidas las labores se procederá a extender la respectiva Acta de Recepción Provisoria de Obras sin Observaciones, por consiguiente todos los aspectos de obra deben estar adecuados a las respectivas especificaciones dentro del plazo de ejecución establecido. También se documentará el estado de conservación que presentan luego de ejecutada la obra, “las áreas adyacentes a los lugares de intervención”, si se conservan como fueron recibidos se procederá a rubricar la misma. En caso contrario y si se verifica que se hayan deteriorado por acción de la contratada no se rubricará la respectiva Acta (dejando abierto el plazo de ejecución) hasta tanto se haya saneado tal situación.

ANEXO III

| RUBRO | METRAJE | PRECIO UNITARIO | PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Implantación/construcciones auxiliares. |  |  |  |
| 1) Fachada a vía pública. |  |  |  |
| 1.1) Implantación, mudanza de herramientas. |  |  |  |
| 1.2) Vallado de seguridad sobre vía pública. |  |  |  |
| 1.3) Retiro provisorio de conductores y ornamentos. |  |  |  |
| 1.4) Picado de revoques y molduras. |  |  |  |
| 1.5) Hidrolavado. |  |  |  |
| 1.6) Tratamiento de elementos ferrosos estructurales. |  |  |  |
| 1.7) Sellado de elementos estructurales. |  |  |  |
| 1.8) Recomposición de revoques y molduras. |  |  |  |
| 1.9) Trabajos sobre puerta principal. |  |  |  |
| 1.10) Preparación de elementos ferrosos y de carpintería. |  |  |  |
| 1.11) Pintura de muros de fachada y molduras. |  |  |  |
| 1.12) Pintura de elementos en madera. |  |  |  |
| 1.13) Pintura de elementos ferrosos. |  |  |  |
| 2) Claraboyas-forzadores de ventilación. |  |  |  |
| 2.1) Retiro de masilla y vidrios de claraboya. |  |  |  |
| 2.2) Reparación-sustitución de elementos ferroso. |  |  |  |
| 2.3) Tratamiento superficial de perfilería. |  |  |  |
| 2.4) Suministro y colocación de vidrios de claraboya. |  |  |  |
| 2.5) Trabajos perimetrales accesorios. |  |  |  |
| 2.6) Ventilación forzadores. |  |  |  |
| 3) Techo Pasaportes/Pasillo/Dirección. |  |  |  |
| 3.1) Retiro de chapas existentes. |  |  |  |
| 3.2) Demolición y retiro de escombros del cielorraso. |  |  |  |
| 3.3) Retiro de elementos estructurales. |  |  |  |
| 3.4) Suministro e instalación de techo en “iso panel”. |  |  |  |
| 3.5) Recomposición de: revoques y pretiles. |  |  |  |
| 3.6) Trabajos y suministros de terminación. |  |  |  |
| 4) Revoques y pintura interior. |  |  |  |
| 4.1) Picado de revoques flojos. |  |  |  |
| 4.2) Retiro de escombros. |  |  |  |
| 4.3) Confección de revoques. |  |  |  |
| 4.4) Preparación del sustrato. |  |  |  |
| 4.5) Aplicación de sellador sintético pigmentado. |  |  |  |
| 4.6) Aplicación de látex lavable anti hongos pared. |  |  |  |
| 4.7) Aplicación de látex anti hongos cielorrasos. |  |  |  |
| 5) Escalera de acceso a las azoteas. |  |  |  |
| 5.1) Suministro e instalación. |  |  |  |
| Limpieza y retiro de construcciones auxiliares. |  |  |  |
| SUB TOTAL 1 (sumatoria de todo lo solicitado) |  |  | $ |
| IMPREVISTOS 10 % |  |  | $ |
| SUB TOTAL |  |  | $ |
| IVA 22% |  |  | $ |
| TOTAL |  |  | $ |
| Monto Imponible Mano de Obra |  |  | $ |
| Monto Imponible Mano de Obra Imprevistos |  |  | $ |

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

1      Disposiciones Generales

1.1 Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

1.2 Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

1.3 Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

1.4 Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

1.5 Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

1.6 Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

2      Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

3      Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

4      Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

5      Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

6      Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

7      Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

8      Requisitos Formales de las Ofertas

8.1 Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF. El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero. La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

8.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo. Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley N° 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

8.3 Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

8.4 Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

9      Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

9.1 Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.     Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.     La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la eclaración exigida en el punto 10.5.

c.     Documentos requeridos en el Pliego Particular.

9.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.     Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.     Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

10      Validez de las ofertas

10.1 Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

10.2 Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a)     Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b)     Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c)     Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

10.3 Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

10.3.1 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

10.3.2 Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente: P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + ... + mM1/M0 + n)  donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

10.4 Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

10.5 Regímenes de Preferencia

10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

A) Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08)

PCNN = PNN

B) Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde:

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

10.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto  en el Dec. N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

A) Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

B) Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. N° 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de

Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

11 Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

11.1 Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

11.2 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

12 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

12.1 Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2 Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*     la relativa a sus clientes;

*     la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*     la que refiera al patrimonio del oferente;

*     la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*     la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*     y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial".

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no onfidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

13 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la

Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

13.1 Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.     Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.     Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su     imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

13.2 Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración  Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

13.3 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del T.O.C.A.F.).

13.4 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

13.5 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

13.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

13.7 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

14 Adjudicación

14.1 Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

14.2 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

15 Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

16 Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

17 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

18 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

19 Garantía de fiel cumplimiento del contrato

19.1 Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación.

Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

19.2 Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

19.3 Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

19.4 Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

20 Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

21 Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo. También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

22 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

23 Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

24 Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

25 Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes.

En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

26 Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superveniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

27 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

28 Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.