MINISTERIO DEL INTERIOR                                                 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

SECCIÓN ADQUISICIONES

Montevideo, 2 de mayo  de 2016.

La Dirección Nacional de Identificación Civil solicita a ustedes cotizar  a la brevedad el SERVICIO  MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y TANQUES DE AGUA  propiedad de esta Dirección Nacional.

- MANTENIMIENTO DE BOMBAS: 4 equipos más 2 equipos “sistema de bombeo de primarias”.

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES: Mantenimiento mensual con su respectivo análisis bacteriológico anual de 8 tanques y mantenimiento mensual con su respectivo análisis bacteriológico semestral de 6 tanques ubicados sobre Cantina y de 2 tanques de bombeo.

- PERIODO DEL CONTRATO: El plazo de prestación del servicio será de 1 (un) año a partir de la suscripción del contrato, con opción a prorrogarlo por un 1 (año) más a favor de la D.N.I.C.

- PLAZO PARA COTIZAR: hasta lunes 9 de mayo, hora 16.

- VISITA NO OBLIGATORIA: Martes 3 y miércoles 4 de mayo de 9.00 a 11.00 hs.

- CONSULTAS:  Presentarlas por escrito, vía fax o mail, en la Sección Adquisiciones por el teléfono 2916 47 27 o por el e-mail: adquisiciones@dnic.gub.uy.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

  - Inspecciones mensuales para constatar el correcto funcionamiento del sistema.

  - Rotación mensual de los equipos de bombeo, revisión de los automáticos de nivel y limpieza de bombas.

  - Especificar tiempo de respuesta a llamados por servicios de emergencias y urgencias las 24 horas, los 365 días del año.

  - Presentar constancia de habilitación de la IM.

****RUPE: para ser adjudicatario debe estar en ESTADO ACTIVO.****

ESPECIFICAR EN EL PRESUPUESTO:

- Cotizar: I) Precio en moneda nacional, discriminando el IVA.

II) Pago contado 8 días y SIIF.

- Detallar mantenimiento de oferta

- Número de RUT.

Por consultas y presupuestos diríjase al telefax: 2 916 4727 o 152 3745, Sección Adquisiciones.

E-mail: adquisiciones@dnic.gub.uy