Montevideo, 17 de febrero de 2017.

Compra Directa: 63/2017

APERTURA ELECTRONICA

FECHA APERTURA: 21/02/2017 HORA: 13:00

1.OBJETO DEL LLAMADO:

La Dirección Nacional de Migración convoca a la presentación de ofertas para la Contratación de un servicio por un año, de Mantenimiento Aires Acondicionados, para 50 equipos con opción a renovar hasta por dos períodos similares, para la Oficina Central (Montevideo), sita en Misiones 1513 entre Cerrito y Piedras y Oficina Puerto de Montevideo, sita en local portuario.

2. BASES DEL LLAMADO:

Servicio mensual por mantenimiento preventivo y mano de obra correctiva de 48 aires instalados en Oficina Central y 2 en Oficina Puerto de Montevideo, en función de las siguientes reglas generales, sin perjuicio de admitir variantes y agregados.

1.- Unidad Exterior:

- Limpieza de unidad exterior

- Comprobación de carga de gas refrigerante e Inspecciones de perdidas

- Seguimiento y mantenimiento de chasis y soportes de las unidades

2.- Unidad Interior:

- Limpieza de filtros

- chequeo de equipos

- Limpieza y verificación de funcionamiento de los desagües de unidades evaporadoras

- Asistencia inmediata en caso de necesidad o incidencia, cronograma con tiempos de respuesta por parte de la Empresa, según franjas horarias durante el periodo establecido, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00, ante la solicitud de la Dirección Nacional por necesidad de asistencia inmediata con un plazo máximo de 2 horas.

- En caso que surjan reparaciones que requieran un costo adicional:

a) la mano de obra esta incluida en el cobro mensual del mantenimiento;

b) en caso de ser necesario la adquisición de materiales se deberá informar detallando la falla, una lista de materiales y sus costos, quedando a consideración y autorización de esta Dirección Nacional, sin que sea vinculante para la misma la adquisición de los mismos para con la empresa adjudicataria, pudiendo comprarlos por fuera, suministrándoselos a la empresa para su reparación.-

- Se deberá tener en cuenta que podrá incorporar así como también excluir equipos de aire acondicionado a la cantidad antes mencionada según las necesidades de esta Dirección.

- Los precios deberán ser ingresados en PESOS URUGUAYOS.

Forma de pago SIIF

La oferta deberá contener información completa:

Una propuesta técnica y económica en forma clara y precisa.

El reajuste se realizara anualmente de acuerdo a la variación del  Índice de Precios al Consumo.

Antecedentes de comercialización en plaza de la Empresa.

Es excluyente:

- El oferente deberá presentar la oferta técnica, cumpliendo al menos con las reglas generales, establecidas en el presente llamado.

Recepción de las ofertas  hasta el 21 de enero, hora 13:00.( las ofertas son Electrónicas solamente).-

LISTADO DE AIRES ACONDICIONADOS

AIRE ACONDICIONADO D.N.M

UBICACION 				MARCA CAPACIDAD

PUERTO DE MDEO.	 		WEST FRANCE 12000

PUERTO DE MDEO.		 	WEST FRANCE 12000

LIMPIEZA AZOTEA 			WP EOLIA 9000

MANTENIMIENTO AZOTEA 		COMFORTSTAR 18000

DPTO. INFORMATICA 			WP EOLIA 18000

DPTO. INFORMATICA  		WP EOLIA 18000

DPTO. INFORMATICA  		COMFORTSTAR 12000

DPTO. INFORMATICA  		COMFORTHOUSE 18000

CANTINA 				 MIDEA 12000

INSPECCION ADMINISTRATIVA 	 WP 9000

FINANCIERO CONTABLE 		 COMFORTSTAR 18000

F. CONTABLE OF CONTADOR 	 VIVVAX 18000

DECOM				COMFORTHOUSE 9000

DECOM  				COMFORT 9000

DPTO. SUMARIOS 			VIVAX 12000

DPTO. TESORERIA 			 VIVAX 18000

D.S.I. 					 COMFORT 9000

D.S.I. 					 TEM 30000

D.S.I. 					 WP EOLIA 9000

DPTO. ADQUSICIONES 		 AIRWAY 9000

DPTO. ADQUSICIONES 		 AIRWAY 18000

SECCION LISTAS 			 AIRWAY 24000

COMEDOR COMANDO 		 WP 9000

D.S.G.  				VIVAX 12000

D.I.A. 					 DIKLER (MOVIL) 9000

SEC. DIRECCION NACIONAL		 COMFORTSTAR 24000

JURIDICA 				 EVEREST 18000

JURIDICA 				 WP EOLIA 9000

JURIDICA 				COMFORTSTAR 9000

JURIDICA 				EVEREST 12000

JURIDICA 				COMFORTHOUSE 12000

JEFE JURIDICA 			VIVAX 24000

SUB DIRECTOR NACIONAL 		WESTAIR 24000

DIRECTORA NACIONAL 		WP 18000

SALA SESIONES 			WESTAIR 24000

DPTO. VISAS 				EVEREST 12000

DPTO. PERSONAL 			PANAVOX 18000

DPTO. PERSONAL			AIRWAY 18000

DPTO. PERSONAL 			WP EOLIA 12000

CENTRO CAP. MIGRATORIA 		MI IDEA 9000

RESIDENCIAS ARCHIVO 		WP 60000

RESIDENCIAS ARCHIVO 		COMFORTSTAR 18000

RESIDENCIAS 				COMFORTSTAR 12000

RESIDENCIAS 				COMFORTSTAR 18000

JEFE TRAMITE 			COMFORT 12000

HALL CENTRAL 			WP 60000

HALL CENTRAL 			WP 60000

HALL CENTRAL			WP 60000

HALL CENTRAL 			WP 60000

PROVEEDURIA 			AIRWAY 18000

Por consultas en general por teléfono: 2 152 1847; por consultas sobre detalles del llamado, dirigirse vía e-mail: dnm-compras@minterior.gub.uy; las respuestas serán enviadas a la brevedad posible.

Departamento de Adquisiciones

Misiones 1513 - 2° Piso / e-mail: dnm-compras@minterior.gub.uy / Tel.: 2 152 1847