

Dolores, 15 de marzo de 2017

**ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO**

* GRUPO ELECTROGENO NUEVO.
* CABINA ISONORIZADA.
* MOTOR DISEL 4 TIEMPOS.
* POTENCIA 1.500 RPM.
* CUADRO DE CONTROL MANUAL/AUTOMATICO.
* TRIFASICO CON POTENCIA STAND-BY.
* 150 KVA (120 KW).
* TRASLADO DEL EQUIPO A CARGO DEL PROVEEDOR.
* INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO A CARGO DEL PROVEEDOR.
* PERIODO 6 MESES.
* SIN OBLIGACION DE COMPRA POR LA TOTALIDAD DE LOS MESES REQUERIDOS.

Walter Gadea

OFICINA DE COMPRAS