Montevideo, 7 de Abril de 2017

Compra Directa 17001

Adquisición de Etiquetadora y Rotuladora e insumos

1. 1 Etiquetadora y 1 Rollo Contínuo Autoadhesivo Blanco.

Se adquirirá una etiquetadora con las siguientes especificaciones:

Térmica Directa.

De escritorio.

Ancho de Rollo Mínimo 60 mm

Ancho de Impresión Mínimo 50 mm.

Cortador Automático.

Definición Mínima 300 x 600 DPI.

Puerto USB

Con Software para sistema Windows.

Capaz de imprimir CODEBAR 128 al menos

Capaz de Impresión Horizontal y Vertical.

Alimentación 220V, fuente interna.

No se requiere gran velocidad.

Deben especificar la vida útil del cabezal y el cortador y sus precios.

Deben indicar por separado el precio de la etiquetadora y del rollo.

Los precios deben indicarse en dólares USA.

1. 1 Rotuladora y 1 Rollo

Se requiere imprimir rótulos resistentes para usar en laboratorio similares al producto TZ de la empresa Brother con un ancho mínimo de 24 mm letras Negras en fondo Blanco. Se indica ésta marca debido a que se han hecho pruebas con resultado satisfactorio, por lo que si se cotizan otros productos se solicitarán muestras de 100 mm para realizar ensayos

La rotuladora deberá ser:

Térmica Directa.

De escritorio.

Ancho de Cinta Mínima 24 mm

Ancho de Impresión Mínimo 18 mm

Líneas Mínimas 3

Cortador Automático.

Definición Mínima 180 DPI.

Puerto USB

Con Software para sistema Windows.

Capaz de imprimir CODEBAR 128 al menos

Capaz de Impresión Horizontal y Vertical.

Alimentación 220V. Puede ser con adaptador.

No se requiere gran velocidad. Se valorará la posibilidad de trabajar independiente del PC

Deben especificar la vida útil del cabezal y el cortador y sus respectivos precios.

Deben indicar por separado el precio de la rotuladora y del rollo.

Los precios deben indicarse en dólares USA.