Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 300 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas, IPX4. Clase II, con protector térmico incorporado.
Con Compuerta antirretorno
Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción, cuando el extractor no está en funcionamiento. Se abre por la presión del aire.

Algunas consideraciones a especificar:
Se deberá realizar la instalacion electrica aparente (exterior) con proteccion de ductos plasticos. El funciomiento del Extractor se activará con el mismo interruptor de encendido de la luminaria.

El ducto deberá ser perfectamente sellado para evitar cualquier ingreso de agua desde el exterior.
Y la terminacion interior debera ser con revoque y pintura similar a la existente.