**AMPLIACION DEL VANO EXISTENTE ENTRE EL PATIO ABIERTO Y LA PUERTA DE CHAPA DEL SECTOR SUBSUELO**

Para realizar este trabajo se deberá desamurar la puerta actual, ampliar el vano en 10 cm y suministrar una puerta nueva con las nuevas dimensiones.

Idea aproximada de precio, considerando ampliación del marco de la puerta y 2 puertas de hierro nuevas batientes, el valor aprox. sería entre $ 122.000 y $ 150.000 IVA y aportes al BPS incluidos. Como es obra de menor cuantía no requiere inscripción de obra en el BPS.

Ver si es posible reutilizando la puerta de hierro ya existente.

**VISITA: JUEVES 29 de junio, 11:00hs**

**Lugar: Mercedes 1041 esquina Río Negro**

**Responsable de la visita: Servicios Auxiliares, Sr. Eduardo Bengochea.**