DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                       TEL:   2915 54 85   /2916 17 03

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa  54/2017                                                              Expediente: 2017/0910

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope: 11/8/ 2017 hasta las 16 hrs.

Montevideo 2 de Agosto  del 2017.-

Asunto:  Servicio de Mantenimiento de los Equipos de Aire Acondicionado Central del Auditorio Nelly Goitiño ( 18 de Julio 930 tel. 29017476)

Condiciones del llamado

1 .Presentar Trabajos en equipos similares (se debe adjuntar un listado de los mismos incluyendo el nombre y referencias del Contratante).

2 .Tener no menos de 10 años de experiencia en trabajos de este tipo.

3 Cotizar en forma mensual y moneda nacional

4 Se adjunta lista de tareas que abarca el servicio

Plazo del Contrato

El Servicio se contratara por un período de 6 meses a partir del 1 de octubre, el precio mensual se mantendrá firme por todo el periodo

Forma de pago:

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F

Consultas:

Daniel Barreira  tel.  29152425

TAREAS A REALIZAR

Verificación del sistema eléctrico

Verificación de luces indicadoras

Verificación de pérdidas

Lavar o sustituir filtros de aire

Verificar existencia de ruidos y vibraciones anormales

Lubricación de rodamientos (si fuese necesaria)

Verificación general de las aislaciones

Limpieza y control del gabinete

Control de presiones de aceite

Lavado de bandejas y desobstrucción del drenaje

Verificar calentamiento de los motores

Verificación de válvula inversora frío-calor

Medición de entrada y salida de aire

Medir y registrar temperaturas de ambiente, retorno y aire exterior

Regulación del termostato de control de temperatura

Verificación de aislamiento de los motores y/o compresores

Eliminación de zonas de herrumbre

Control de componenetes de seguridad

Verificar terminales y sustituir (en caso de mal estado)

Limpieza de relés y contactores

Retocar pintura externa del gabinete (de ser necesaria)

Limpieza de unidad condensadora

Limpieza de evaporador

Verificación de la base del compresor, motor y/o turbina