EL ÍTEM CORRESPONDIENTE A REPUESTO PARA ECG CORRESPONDE A 2 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL PARA ECG DE 80mm.

LAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO LAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

FIBRA 100% RAYÓN Y ALMIDÓN MODIFICADO, GRAMAJE 75 +-5g/m2, DIÁMETRO DEL ROLLO 5.3 +-0.7cm, LARGO DE CINTA 5.1 +-0.15cm.

VENDA DE USO TRAUMATOLÓGICO CONSISTENTE EN UNA CINTA FORMADA POR CAPAS DE FIBRAS DE RAYÓN CONSOLIDADA CON ALMIDÓN MODIFICADO, ARROLLADA EN FORMA COMPACTA Y ENVUELTA INDIVIDUALMENTE CON PAPEL EN FUNDAS DE POLIETILENO.

CON ROTULADO DEL LOTE Y VENCIMIENTO. IMPRESO LOTE Y VENCIMIENTO.